## Spildevand
Kategori | Spildevand, Investering | Måleenhed | Teknisk levetid
Produktionsanlæg:
Mindre renseanlæg
Renseanlæg | Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling:
Konstruktioner | Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60
| Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60
| Forklaring, Konstruktioner | PE | 60
| Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60
| Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60
| Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60
Mek./EL | Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20
| Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20
| Forklaring, Mek/EL | PE | 20
| Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20
| Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20
| Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20
SRO | Indløb med riste, SRO | PE | 10
| Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10
| Forklaring, SRO | PE | 10
| Beluftningstanke, SRO | PE | 10
| Efterklaringstanke, SRO | PE | 10
| Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling:
Konstruktioner | Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60
| Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60
| Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60
| Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60
| Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60
| Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60
Mek./EL | Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20
| Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20
| Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20
| Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20
| Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20
| Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20
SRO | Forafvanding, slam, SRO | PE | 10
| Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10
| Gasdisponering, SRO | PE | 10
| Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10
| Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10
| Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering:
Konstruktioner | Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60
Mek./EL | Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20
SRO | Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10
Distributionsanlæg:
Ledningsnet
Ledningsnet | Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75
| Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75
| Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75
| Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75
| Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75
| Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75
| Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75
Strømpeforing | Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50
| Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50
| Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50
| Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50
| Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50
| Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50
Brønde og stik, ledningsnet
Brønde og stik | Brønde | Stk. | 75
| Stik | Stk. | 75
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg
Konstruktioner | Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | Stk. | 50
| Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | Stk. | 50
| Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | Stk. | 50
Minipumpestation | Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | Stk. | 30
Mek./EL | Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | Stk. | 20
| Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | Stk. | 20
| Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | Stk. | 20
SRO | Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | Stk. | 10
| Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | Stk. | 10
| Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | Stk. | 10
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg
Bygninger | Kælder | m2 | 75
| Overbygning | m2 | 75
Mek./EL | Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20
SRO | Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | Stk. | 10
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | Stk. | 10
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | Stk. | 10
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | Stk. | 10
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | Stk. | 10
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | Stk. | 10
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | Stk. | 10
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | Stk. | 10
Overløbsbygværker
Bygninger | Kælder (< 7 m2) | Stk. | 75
| Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75
| Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75
| Overbygning | Stk. | 75
Mek./EL | Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | Stk. | 20
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | Stk. | 20
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | Stk. | 20
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | Stk. | 20
Anden installation | Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | Stk. | 20
SRO | Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | Stk. | 10
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | Stk. | 10
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | Stk. | 10
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | Stk. | 10
Forsinkelsesbassiner
Konstruktioner | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75
Anden forsink.bassin | Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20
SRO | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10
Sparebassin/laguner
Anden bygning | Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75
Indløb-/udløbsarr. | Indløb-/udløbsarrangement | Stk. | 75
Bassiner | Jordbassin Klasse B | m³ | 50
| Jordbassin Klasse A | m³ | 50
Fællesfunktionsanlæg
Bygninger | Administrationbygninger | m2 | 75
| Værksteder, garager | m2 | 75
Arbejdsplads og køretøjer | Arbejdsplads | Stk. | 5
| Køretøjer, personbil | Stk. | 5
| Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | Stk. | 5
| Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | Stk. | 5
| Køretøjer, entreprenørmaskiner | Stk. | 5
| Slamsugere | Stk. | 5