## Vand
Kategori | Vand, Investering | Måleenhed | Teknisk levetid
Produktionsanlæg:
Mindre renseanlæg
Boringer | Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | kr./m. | 30
Råvandsstationer:
Råvandsstationer | Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | kr./stk. | 30
| Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | kr/stk | 30
| Elanlæg | kr./boring | 20
| Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. | kr/m³/h | 15
| Hegn | kr./stk. | 15
| Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | kr./stk. | 10
| SRO anlæg | kr./boring | 10
Råvandsledninger
Ledningsnet | Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | kr./m. | 75
| Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | kr./m. | 75
| Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | kr./m. | 75
| Ledningsnet > Ø 500 mm | kr./m. | 75
Vandværker: Behandling og Udpumpning
Konstruktioner | Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Kontruktioner | kr/m³/h | 50
| Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Kontruktioner | kr/m³/h | 50
| Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Kontruktioner | kr/m³/h | 50
| Beluftningsanlæg, rislebakke, Kontruktioner | kr/m³/h | 50
| Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Kontruktioner | kr/m³/h | 50
| Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Kontruktioner | kr/m³/h | 50
| Rentvandsbeholder insitu støbt | kr/m³ | 50
| Rentvandsbeholder element | kr/m³ | 50
Anden Konstruktion | Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | kr/m³ | 50
| Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | kr/m³ | 50
| Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | kr/m³ | 50
Mek./EL | Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | kr/m³/h | 25
| Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | kr/m³/h | 25
| Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | kr/m³/h | 25
| Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | kr/m³/h | 25
| Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | kr/m³/h | 25
| Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | kr/m³/h | 25
| Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | kr/m³/h | 25
Andet - 25 år | Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | kr/m³/h | 25
| Beluftningsanlæg, ren ilt | kr/m³/h | 25
| Behandlingsanlæg, kalk anlæg | kr/m³/h | 25
| Behandlingsanlæg, luddosering | kr/m³/h | 25
| Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | kr/m³/h | 25
| Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | kr/m³/h | 25
| Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | kr/m³/h | 25
| Udpumpningsanlæg, Freqvensomformer | kr/kW | 25
| Udpumpningsanlæg, Hydrofor | kr/lilter | 25
| Nødstrømsanlæg på vandværk | kr/kW | 25
| Elanlæg - vandværk | kr./m³/h | 25
SRO | Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | kr/m³/h | 10
| SRO-anlæg, vandværk | kr./m³/h | 10
Bygninger:
Bygninger | Etageareal vandbehandlingsbygning | kr/m² | 75
| Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | kr/m² | 75
| Værksted | kr/m² | 75
| Lager | kr/m² | 75
| Garage og rørlager | kr/m² | 75
| Bygning for trykforøgere | kr/m² | 75
Konstruktioner | Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Kontruktioner | kr/m² | 75
Mek./EL | Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | kr/m² | 10
Andre:
Mek./EL | Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | kr./stk. | 25
| Sikring, mindre avanceret (hegne, porte), Mek./EL | kr./stk. | 25
| Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | kr./stk. | 25
SRO | Sikring (terror, hærværk), SRO | kr./stk. | 10
| Sikring, mindre avanceret (hegne, porte), SRO | kr./stk. | 10
| Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), SRO | kr./stk. | 10
Distributionsanlæg:
Ledningsnet
Ledningsnet | Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | kr./m. | 100
| Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | kr./m. | 100
| Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | kr./m. | 100
| Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | kr./m. | 100
| Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | kr./m. | 100
Ledningsnet | Ledningsnet ≤ Ø50 mm | kr./m. | 75
| Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | kr./m. | 75
| Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | kr./m. | 75
| Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | kr./m. | 75
| Ledningsnet > Ø 500 mm | kr./m. | 75
| Eternitledninger ≤ Ø50 mm | kr./m. | 75
| Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | kr./m. | 75
| Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | kr./m. | 75
| Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | kr./m. | 75
| Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | kr./m. | 75
Konstruktioner | Skelbrønd, Konstruktioner | kr./stk. | 50
| Inspektionsbrønd, Konstruktioner | kr./stk. | 50
| Stik på ledningsnet, Konstruktioner | kr./stk. | 75
Mek./EL | Skelbrønd, Mek./EL | kr./stk. | 15
| Inspektionsbrønd, Mek./EL | kr./stk. | 15
| Stik på ledningsnet, Mek./EL | kr./stk. | 75
Ventiler
Ventiler | Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | kr./stk. | 75
| Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | kr./stk. | 75
| Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | kr./stk. | 75
| Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | kr./stk. | 75
| Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | kr./stk. | 75
Pumpestationer, bygværker og bassiner
Konstruktioner | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | kr/m³/h | 50
Beholderanlæg | Beholderanlæg - højdebeholder | kr/m³/h | 50
| Beholderanlæg - vandtårn | kr/m³/h | 50
Mek./EL | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | kr/m³/h | 25
SRO | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | kr/m³/h | 10
Andre:
Konstruktioner | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | kr./stk. | 50
Mek./EL | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | kr./stk. | 15
SRO | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | kr./stk. | 10
Afregningsmålere, elektroniske | Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10) | kr./stk. | 10
| Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm | kr./stk. | 10
Afregningsmålere, mekaniske | Afregningsmålere, mekaniske | kr./stk. | 8
Fællesfunktionsanlæg:
Andre:
Køretøjer | Køretøjer, personbil | kr./stk. | 5
| Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | kr./stk. | 5
| Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | kr./stk. | 5
| Køretøjer, entreprenørmaskiner | kr./stk. | 5
Arbejdsplads | Arbejdsplads | kr./stk. | 5