## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Forklaring
Boringer
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | dybdemeter | 30 | Indtast samlet boringsdybder. Hvis der f.eks. er 3 boringer a 60 meter indføres tallet 180.
Råvandsstationer
Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | stk. | 30 | Indtast samlet antal bestykkede boringer
Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | stk. | 10 | Indtast antal boringer med udvidet instrumentering
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1 | m³/h | 15 | Indtast kapacitet på grundvandspumpe
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2 | m³/h | 15 | Indtast kapacitet på grundvandspumpe
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3 | m³/h | 15 | Indtast kapacitet på grundvandspumpe
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4 | m³/h | 15 | Indtast kapacitet på grundvandspumpe
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5 | m³/h | 15 | Indtast kapacitet på grundvandspumpe
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6 | m³/h | 15 | Indtast kapacitet på grundvandspumpe
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7 | m³/h | 15 | Indtast kapacitet på grundvandspumpe
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8 | m³/h | 15 | Indtast kapacitet på grundvandspumpe
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9 | m³/h | 15 | Indtast kapacitet på grundvandspumpe
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10 | m³/h | 15 | Indtast kapacitet på grundvandspumpe
Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | stk. | 30 | Indtast antal boringer hvor der er udbetalt erstatning
Hegn | stk. | 15 | Indtast antal boringer hvor der er etableret hegn omkring
Elanlæg | boring | 20 | Indtast antal boringer hvor der er etableret elanlæg
SRO anlæg | boring | 10 | Indtast antal boringer hvor der er etableret SRO-anlæg
Råvandsledninger - Land
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | LAND-Indtast længden af råvandsledninger i dim. Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | LAND-Indtast længden af råvandsledninger i dim. Ø 110mm < Ledningsnet ≤ Ø250 mm
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | LAND-Indtast længden af råvandsledninger i dim. Ø 250mm < Ledningsnet ≤ Ø500 mm
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | LAND-Indtast længden af råvandsledninger i dim. >Ø500 mm
Råvandsledninger - By
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | BY-Indtast længden af råvandsledninger i dim. Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | BY-Indtast længden af råvandsledninger i dim. Ø 110mm < Ledningsnet ≤ Ø250 mm
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | BY-Indtast længden af råvandsledninger i dim. Ø 250mm < Ledningsnet ≤ Ø500 mm
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | BY-Indtast længden af råvandsledninger i dim. >Ø500 mm
Råvandsledninger - City
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | CITY-Indtast længden af råvandsledninger i dim. Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | CITY-Indtast længden af råvandsledninger i dim. Ø 110mm < Ledningsnet ≤ Ø250 mm
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | CITY-Indtast længden af råvandsledninger i dim. Ø 250mm < Ledningsnet ≤ Ø500 mm
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | CITY-Indtast længden af råvandsledninger i dim. >Ø500 mm
Vandværk 1
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast iltningstrappens kapacitet i m³/time
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast iltningstrappens kapacitet i m³/time
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ika-belufterens kapacitet i m³/time
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast iltningstrappens kapacitet i m³/time
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast bundbeluftningens kapacitet i m³/time
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast bundbeluftningens kapacitet i m³/time
Beluftningsanlæg, rislebakke, konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast rislebakkens kapacitet i m³/time
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast rislebakkens kapacitet i m³/time
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | Indtast kompressoranlæggets kapacitet i m³/ time
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | Indtast iltningsanlæggets kapacitet i m³/ time
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | Indtast kalkdoseringsanlæggets kapacitet i m³/ time
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | Indtast luddoseringsanlæggets kapacitet i m³/ time
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast det åbne enkeltfiltrerings anlægs kapacitet i m³/ time
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast det åbne enkeltfiltrerings anlægs kapacitet i m³ / time
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast det åbne dobbeltfiltrerings anlægs kapacitet i m³ / time
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast det åbne dobbeltfiltrerings anlægs kapacitet i m³ / time
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | Indtast det lukkede enkeltfiltrerings anlægs kapacitet i m³/ time et for trykfilteranlægget
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | Indtast det lukkede dobbeltfiltrerings anlægs kapacitet i m³/ time et for trykfilteranlægget
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | Indtast rentvandsbeholder volumen i m³ et for beholderen eller beholderne hvis der er flere beholdere
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | Indtast rentvandsbeholder volumen i m³ et for beholderen eller beholderne hvis der er flere beholdere
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | Indtast udpumpningsanlæggets kapacitet i m³/time
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | Indtast frekvensomformernes samlede antal kW
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | Indtast hydroforens volumen i liter
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | Indtast det lukkede skyllevandsbassins volumen i m³
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | Indtast det åbne skyllevandsbassins volumen i m³ (med faste sider/bund)
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | Indtast det åbne skyllevandsbassins volumen i m³ (Jordbassin)
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | Indtast returskyllevandsfilteranlæggets kapacitet i m³/time
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | Indtast returskyllevandsfilteranlæggets kapacitet i m³/time (SRO)
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | Indtast nødstrømsanlæggets kapacitet i kW
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | Indtast vandværkets kapacitet i m³/time for eltavle
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | Indtast vandværkets kapacitet i m³/time for SRO anlæg
Andre | m³/h | 25
Etageareal vandbehandlingsbygning | m² | 75 | Indtast det samlede etageareal for de enkelte vandbehandlingsbygninger i m²
Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | m² | 75 | Indtast det samlede etageareal for de enkelte kontor og mandskabsbygninger i m²
Værksted | m² | 75 | Indtast det samlede etageareal for de enkelte værkstedsbygninger i m²
Lager | m² | 75 | Indtast det samlede etageareal for de enkelte lagerbygninger i m²
Garage og rørlager | m² | 75 | Indtast det samlede etageareal for de enkelte garager og rørlagre i m²
Bygning for trykforøgere | m² | 75 | Indtast det samlede etageareal for de enkelte trykforøgerbygninger i m²
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), konstruktioner | m² | 75 | Indtast det samlede etageareal for de enkelte laboratoriumbygninger i m²
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | m² | 10 | Indtast det samlede etageareal for de enkelte laboratoriumbygninger i m²
Andre
Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | stk. | 25 | Indtast antal anlæg for det "simple" overvågningssystem (Mek og El)
Sikring (terror, hærværk), SRO | stk. | 10 | Indtast antal anlæg for det "simple" overvågningssystem (SROl)
Sikring, mindre avanceret (hegne, porte), Mek./EL | stk. | 25 | Indtast antal anlæg for det mindre avancerede overvågningssystem (Mek og El)
Sikring, mindre avanceret (hegne, porte), SRO | stk. | 10 | Indtast antal anlæg for det mindre avancerede overvågningssystem (SROl)
Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | stk. | 25 | Indtast antal anlæg for det avancerede overvågningssystem (Mek og El)
Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), SRO | stk. | 10 | Indtast antal anlæg for det avancerede overvågningssystem (SROl)
Indvinding - grundvandsbeskyttelse (jordkøb+skovrejsning) | ha. | 30 | Indtast antal ha. ejet af forsyningen

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Forklaring
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger større end 500
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | LAND - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | LAND - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | LAND - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | LAND - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | LAND - Indtast længden af ledninger større end 500 mm
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger større end 500 mm
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | LAND - indtast antal skelbrønde
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | LAND - indtast antal skelbrønde
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | LAND - indtast antal inspektionsbrønde
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | LAND - indtast antal inspektionsbrønde
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | LAND - indtast antal stik
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | LAND - indtast antal stik
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger større end 500
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | BY - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | BY - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | BY - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | BY - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | BY - Indtast længden af ledninger større end 500 mm
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger større end 500 mm
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | BY - indtast antal skelbrønde
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | BY - indtast antal skelbrønde
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | BY - indtast antal inspektionsbrønde
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | BY - indtast antal inspektionsbrønde
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | BY - indtast antal stik
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | BY - indtast antal stik
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger større end 500
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | CITY - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | CITY - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | CITY - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | CITY - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | CITY - Indtast længden af ledninger større end 500 mm
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger større end 500 mm
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | CITY - indtast antal skelbrønde
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | CITY - indtast antal skelbrønde
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | CITY - indtast antal inspektionsbrønde
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | CITY - indtast antal inspektionsbrønde
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | CITY - indtast antal stik
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | CITY - indtast antal stik
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger større end 500
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger større end 500 mm
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger op til 50 mm
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger mellem 50 og 110 mm
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger mellem 110 og 250 mm
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger mellem 250 og 500 mm
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger større end 500 mm
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | INDRE CITY - indtast antal skelbrønde
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | INDRE CITY - indtast antal skelbrønde
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | INDRE CITY - indtast antal inspektionsbrønde
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | INDRE CITY - indtast antal inspektionsbrønde
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | INDRE CITY - indtast antal stik
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | INDRE CITY - indtast antal stik
Ventiler - Land
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | LAND - indtast antal ventiler ≤ Ø50 mm
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | LAND - indtast antal ventiler Ø50 mm < ledningsnet ≤ Ø110 mm
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | LAND - indtast antal ventiler Ø110 mm < ledningsnet ≤ Ø250 mm
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | LAND - indtast antal ventiler Ø250 mm < ledningsnet ≤ Ø500 mm
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75 | LAND - indtast antal ventiler på ledningsnet > Ø500 mm
Ventiler - By
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | BY - indtast antal ventiler ≤ Ø50 mm
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | BY - indtast antal ventiler Ø50 mm < ledningsnet ≤ Ø110 mm
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | BY - indtast antal ventiler Ø110 mm < ledningsnet ≤ Ø250 mm
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | BY - indtast antal ventiler Ø250 mm < ledningsnet ≤ Ø500 mm
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75 | BY - indtast antal ventiler på ledningsnet > Ø500 mm
Ventiler - City
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | CITY - indtast antal ventiler ≤ Ø50 mm
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | CITY - indtast antal ventiler Ø50 mm < ledningsnet ≤ Ø110 mm
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | CITY - indtast antal ventiler Ø110 mm < ledningsnet ≤ Ø250 mm
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | CITY - indtast antal ventiler Ø250 mm < ledningsnet ≤ Ø500 mm
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75 | CITY - indtast antal ventiler på ledningsnet > Ø500 mm
Ventiler - Indre city
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | INDRE CITY - indtast antal ventiler ≤ Ø50 mm
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | INDRE CITY - indtast antal ventiler Ø50 mm < ledningsnet ≤ Ø110 mm
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | INDRE CITY - indtast antal ventiler Ø110 mm < ledningsnet ≤ Ø250 mm
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | INDRE CITY - indtast antal ventiler Ø250 mm < ledningsnet ≤ Ø500 mm
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75 | INDRE CITY - indtast antal ventiler på ledningsnet > Ø500 mm
Pumpestationer, bygværker og bassiner - 1
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | Indtast størrelsen af vandtårn m3
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | Indtast størrelsen af højdebeholder m3
Pumpestationer, bygværker og bassiner - 2
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | Indtast størrelsen af vandtårn m3
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | Indtast størrelsen af højdebeholder m3
Pumpestationer, bygværker og bassiner - 3
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | Indtast størrelsen af vandtårn m3
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | Indtast størrelsen af højdebeholder m3
Pumpestationer, bygværker og bassiner - 4
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | Indtast størrelsen af vandtårn m3
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | Indtast størrelsen af højdebeholder m3
Pumpestationer, bygværker og bassiner - 5
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | Indtast størrelsen af vandtårn m3
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | Indtast størrelsen af højdebeholder m3
Pumpestationer, bygværker og bassiner - 6
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | Indtast størrelsen af vandtårn m3
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | Indtast størrelsen af højdebeholder m3
Pumpestationer, bygværker og bassiner - 7
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | Indtast størrelsen af vandtårn m3
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | Indtast størrelsen af højdebeholder m3
Pumpestationer, bygværker og bassiner - 8
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | Indtast størrelsen af vandtårn m3
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | Indtast størrelsen af højdebeholder m3
Pumpestationer, bygværker og bassiner - 9
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | Indtast størrelsen af vandtårn m3
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | Indtast størrelsen af højdebeholder m3
Pumpestationer, bygværker og bassiner - 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | Indtast ydelsen på pumpestation m3/h
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | Indtast størrelsen af vandtårn m3
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | Indtast størrelsen af højdebeholder m3
Andre
Afregningsmålere, mekaniske, | stk. | 8 | Indtast antal afregningsmålere
Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10) | stk. | 10 | Indtast antal elektroniske afregningsmålere ≤ Ø 110mm
Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm | stk. | 10 | Indtast antal elektroniske afregningsmålere > Ø 110mm
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | Indtast antal sektionsbrønde
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | Indtast antal sektionsbrønde
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | stk. | 10 | Indtast antal sektionsbrønde, hvis der er SRO-anlæg

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid
Forklaring
Andre
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | Indtast antal personbiler
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | Indtast antal små varevogne
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | Indtast antal lastvogne (8-10 t med tib og kran)
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | Indtast antal entreprenørmaskiner (frontskovl og gravemaskine)