## Særlige forhold Vand 2014
Det understreges, at denne liste ikke er udtømmende, og der kan være ansøgt om særlige forhold i prisloft 2014 og 2015, som ikke er medtaget her. Sagsbehandlingen af et særligt forhold beror altid på en konkret vurdering. Derfor kan der være tilfælde, hvor et selskab får godkendt det samme særlige forhold, som et andet selskab har fået afvist, vice versa. Der henvises i øvrigt til "Guide til indberetning til benchmarking" kapitel 4, for vejledning til ansøgning af særlige forhold.
Særligt forhold - Drikkevand | Vurdering af særligt forhold
Afblæsning af råvand | Afvist: Egå Vandværk, har dog fået ekstra trykfrøger indberettet
Afværgeanlæg | Godkendt: HOFOR Vand Herlev
Analyser til ubehandlet og behandlet overfladevand | Godkendt: Kalundborg Overfladevand
Antal pejleboringer | Godkendt: Greve Vandværk
Antal vandindvindingsboringer | Delvist godkendt: Greve Vandværk
Bidragsbetaling til skovrejsning | Afvist: Jyllinge Vandværk | Afvist: Vandcenter Syd
CSR-Rapport | Afvist: Vandcenter Syd
Dataloggere | Godkendt: Tårnby Forsyning Vand
Dokumenteret drikkevandssikkerhed | Afvist, behandles som MOGS: Morsø Forsyning Vand | Afvist, behandles som MOGS: Vandcenter Syd
Drift af vandforsyning på ø | Delvist godkendt: Langeland Vand | Godkendt: Vandcenter Djurs
Driftsføring af vandmålere | Afvist: Herning Vand
Ekstra ordinære analyseprøver samt forøget boringskontrol | Godkendt: Ringsted Vand
Ekstra overvågning af vandkvaliteten | Godkendt: HOFOR Vand København
Elforbrug til behandling af overfladevand | Godkendt: Kalundborg Overfladevand
Forholdet mellem kunder og den debiterede vandmængde | Afvist: Jyllinge Vandværk
Forkastningszone | Afvist: Forsyningen Helsingør Vand
Forsyning af sommerhusområde | Godkendt: Andelsselskabet Marielyst Vandværk
Forsyningssikkerhed | Afvist, behandles som MOGS: Forsyning Helsingør Vand
Garantiprovision | Afvist: AquaDjurs AS
Graveforhold (Beliggenhed i hovedstadsområdet) | Afvist: Glostrup Vand | Afvist: HTK Vand
Grundvandsbeskyttelse | Behandlet som MOGS: Vandcenter Syd | Behandles som MOGS: Glostrup Vand | Afvist: HOFOR Vand København
Havledning | Godkendt: Assens Vandværk
Hornbæk sø | Afvist grundet manglende oplysninger: Hornbæk Vandværk
Hovedstadsområdet | Afvist: Forsyningen Helsingør Vand | Afvist: Hillerød Vand | Afvist: Lyngby-Taarbæk Vand | Afvist: Hørsholm Vand | Afvist: Vand Ballerup | Afvist: HOFOR Vand Albertslund | Afvist: HOFOR Vand Brøndby | Afvist: HOFOR Vand Dragør | Afvist: HOFOR Vand Herlev | Afvist: HOFOR Vand Hvidovre | Afvist: HOFOR Vand København | Afvist: Frederiksberg Vand | Afvist: HOFOR Vand Rødovre | Afvist: HOFOR Vand Vallensbæk
Hyppigere boringskontrol på grund af højt grundvandsspejl | Delvist godkendt: Skanderborg Forsyningsvirksomhed
Kemikalier til rensning af overfladevand | Godkendt: Kalundborg Overfladevand
Kulfilterbehandling | Afvist: Frederiksberg Vand
Kundehåndtering af udelukkende storindustrier | Afvist: Kalundborg Overfladevand
Køb af vand ved andre forsyninger | Godkendt i HS: Langeland Vand | Delvist godkendt: Vandfællesskabet Nordvestsjælland
Lang transport af behandlet drikkevand mellem vandværk og distributionsnet | Afvist: Roskilde Vand
Ledningsarbejde i et tætbefolket område | Afvist: Lyngby-Taarbæk Vand
Leje af biler og driftmateriel | Afvist: SK Vand
Leje af bygninger og grunde | Godkendt: AquaSjurs AS | Godkendt: Esbjerg Vand | Godkendt: Fonden Djurs Vand | Godkendt: Forsyningen Helsingør Vand | Godkendt: Gentofte Vand | Godkendt: Ishøj Vand | Godkendt: Odder Vandværk | Godkendt: Thisted Drikkevand | Godkendt: Tønder Vand | Godkendt: Tårnby Forsyning Vand | Godkendt: Vestforsyning Vand | Godkendt: Frederikshavn vand | Godkendt: HOFOR Albertslund | Godkendt: HOFOR Vand Brøndby | Godkendt: HOFOR Vand Dragør | Godkendt: HOFOR Vand Herlev | Godkendt: HOFOR Vand Hvidovre | Godkendt: HOFOR Vand København | Godkendt: SK Vand | Godkendt: Videbæk Vand | Godkendt: Frederiksberg Vand | Godkendt: HOFOR Vand Rødovre | Godkendt: HOFOR Vand Vallensbæk
Manglende stordriftsfordele | Afvist: Hørsholm Vand
Metanafblæsning | Afvist: Hillerød Vand
Mobilt Vandværk | Godkendt: Assens Vandværk
Periodiske forskydninger | Afvist: Hørsholm Vand
Regionalt prisniveau i BM | Afvist: Forsyningen Helsingør Vand
Rensning af råvandsledninger | Afvist: Energi Viborg Vand AS
Reparation af brud på vandledninger | Afvist: Gentofte Vand | Afvist: Gladsaxe Vand
SMS-service | Afvist: Jyllinge Vandværk
Stort antal af sprinklerstik | Godkendt i HS: Vand Ballerup
Stort antal af/flere vandværker | Delvist godkendt: Skanderborg Forsyningsvirksomhed | Godkendt: Vand Ballerup | Afvist: Greve Vandværk
Særlig hyppig udsyring af boringer | Delvist godkendt: Glostrup Vand | Delvist godkendt: Energi Viborg Vand
Særlige vilkår for indvinding af vand | Godkendt ekstra analyseprøver, som følge af forurening: Glostrup Vand
Tilsætning af akdolit | Godkendt: Lemvig Vand og Spildevand
Tilsætning af CO2 på vandværk | Godkendt: Greve Vandværk
Tilsætning af rent flaske-ilt på vandværk | Godkendt: Greve Vandværk
Timeforbrug til specialproces i forbindelse med behandling af overfladevand | Godkendt: Kalundborg Overfladevand
Transport af råvand | Delvist godkendt: Egå Vandværk
Udgifter til PC'er og software | Afvist: Energi Viborg Vand AS
Udvidelse af forsyningsområde | Afvist: Ringsted Vand
Vandtårn og højdebeholdere | Afvist: Glostrup Vand | Afvist: Langeland Vand | Afvist: Lyngby-Taarbæk Vand | Afvist: Energi Viborg Vand | Afvist: Odder Vandværk | Afvist: Tårnby Forsyning Vand | Afvist: Aarhus Vand | Godkendt: HOFOR Vand Herlev | Afvist: Kerteminde Vand
Vedligeholdelse af stik- og jordeledninger | Afvist: Midtfyns Vandforsyning
Årlig monitering | Godkendt: Frederikshavn Vand
Tinghøj højdebeholder | Godkendt i HS: HOFOR Vand København
Overtagelse af vandværker | Afvist: Dianalund Vandværk
Sagsomkostninger | Afvist: Furesø Vandforsyning
Fjernaflæste målere | Afvist: Hillerød Vand
Afholdelse af forbrugervalg | Afvist: Rudersdal Forsyning
Lav ydelse fra boringer og spredte indvindingsområder | Godkendt: Langeland Vand
Vandtårne og vandbeholderanlæg på trykforøgeranlæg | Afvist: Aarhus vand