## Indberetningsark
Anlægsinvesteringer & renoveringer
1. For hvert anlægsinvestering skal du vælge anlægsinvesteringen på listen ud for "Anlægsinvestering". Valgmulighederne for anlægsinvesteringerne fremgår af fanen "Anlægsinvesteringer", hvor der er et overblik over de mulige anlægsinvesteringer fra pris- og levetidskataloget (POLKA). Hvis du har flere end de 19 som der er mulighed for at angive, så kontakt mig på NVO@kfst.dk, så sørger jeg for at du kan indberette flere. 2. Derudover skal du vælge anlægsår for hver anlægsinvestering. Du kan vælge årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. Du skal vælge det år hvor investeringen er taget i drift. 3. Dernæst skal du angive anskaffelsesprisen samt angive eventuelle bemærkninger. 4. Hvis du har en anlægsinvestering, som ikke fremgår af listen, skal du kontakte mig på NVO@kfst.dk. 5. Specielt for anlægsrenoveringer: Listen med anlægsinvesteringer anvendes også til renoveringer. Du skal foretage den samme indberetning for anlægsrenoveringer i felterne nedenfor. Dog skal du samtidig under bemærkninger angive, at der er tale om en anlægsrenovering og ikke en anlægsinvestering samt den forventede levetid af renoveringen.
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger

## Anlægsinvesteringer
Kategori | Vand, Investering | Måleenhed | Teknisk levetid
Produktionsanlæg:
Boringer
Boringer | Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | kr./m. | 30 | 2010 | Boringer; Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning); 30 år
Råvandsstationer |  |  |  | 2011
Råvandsstationer | Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | kr./stk. | 30 | 2012 | Råvandsstationer; Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd; 30 år
| Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | kr/stk | 30 | 2013 | Råvandsstationer; Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ; 30 år
| Elanlæg | kr./boring | 20 | 2014 | Råvandsstationer; Elanlæg; 20 år
| Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. | kr/m³/h | 15 | 2015 | Råvandsstationer; Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv.; 15 år
| Hegn | kr./stk. | 15 | 2016 | Råvandsstationer; Hegn; 15 år
| Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | kr./stk. | 10 | 2017 | Råvandsstationer; Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer); 10 år
| SRO anlæg | kr./boring | 10 |  | Råvandsstationer; SRO anlæg; 10 år
Råvandsledninger
Ledningsnet | Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | kr./m. | 75 |  | Råvandsledninger; Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm; 75 år
| Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | kr./m. | 75 |  | Råvandsledninger; Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm; 75 år
| Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | kr./m. | 75 |  | Råvandsledninger; Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm; 75 år
| Ledningsnet > Ø 500 mm | kr./m. | 75 |  | Råvandsledninger; Ledningsnet > Ø 500 mm; 75 år
Vandværker: Behandling og Udpumpning
Konstruktioner | Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Kontruktioner | kr/m³/h | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Kontruktioner; 50 år
| Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Kontruktioner | kr/m³/h | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Kontruktioner; 50 år
| Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Kontruktioner | kr/m³/h | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Kontruktioner; 50 år
| Beluftningsanlæg, rislebakke, Kontruktioner | kr/m³/h | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Beluftningsanlæg, rislebakke, Kontruktioner; 50 år
| Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Kontruktioner | kr/m³/h | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Kontruktioner; 50 år
| Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Kontruktioner | kr/m³/h | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Kontruktioner; 50 år
| Rentvandsbeholder insitu støbt | kr/m³ | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Rentvandsbeholder insitu støbt; 50 år
| Rentvandsbeholder element | kr/m³ | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Rentvandsbeholder element; 50 år
Anden Konstruktion | Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | kr/m³ | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere; 50 år
| Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | kr/m³ | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund; 50 år
| Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | kr/m³ | 50 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner; 50 år
Mek./EL | Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL; 25 år
| Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL; 25 år
| Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL; 25 år
| Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL; 25 år
| Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL; 25 år
| Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL; 25 år
| Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL; 25 år
Andet - 25 år | Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning; 25 år
| Beluftningsanlæg, ren ilt | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Beluftningsanlæg, ren ilt; 25 år
| Behandlingsanlæg, kalk anlæg | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Behandlingsanlæg, kalk anlæg; 25 år
| Behandlingsanlæg, luddosering | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Behandlingsanlæg, luddosering; 25 år
| Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering; 25 år
| Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering; 25 år
| Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | kr/m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk; 25 år
| Udpumpningsanlæg, Freqvensomformer | kr/kW | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Udpumpningsanlæg, Freqvensomformer; 25 år
| Udpumpningsanlæg, Hydrofor | kr/lilter | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Udpumpningsanlæg, Hydrofor; 25 år
| Nødstrømsanlæg på vandværk | kr/kW | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Nødstrømsanlæg på vandværk; 25 år
| Elanlæg - vandværk | kr./m³/h | 25 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Elanlæg - vandværk; 25 år
SRO | Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | kr/m³/h | 10 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO; 10 år
| SRO-anlæg, vandværk | kr./m³/h | 10 |  | Vandværker: Behandling og Udpumpning; SRO-anlæg, vandværk; 10 år
Bygninger
Bygninger | Etageareal vandbehandlingsbygning | kr/m² | 75 |  | Bygninger; Etageareal vandbehandlingsbygning; 75 år
| Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | kr/m² | 75 |  | Bygninger; Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter; 75 år
| Værksted | kr/m² | 75 |  | Bygninger; Værksted; 75 år
| Lager | kr/m² | 75 |  | Bygninger; Lager; 75 år
| Garage og rørlager | kr/m² | 75 |  | Bygninger; Garage og rørlager; 75 år
| Bygning for trykforøgere | kr/m² | 75 |  | Bygninger; Bygning for trykforøgere; 75 år
Konstruktioner | Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Kontruktioner | kr/m² | 75 |  | Bygninger; Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Kontruktioner; 75 år
Mek./EL | Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | kr/m² | 10 |  | Bygninger; Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL; 10 år
Sikring
Mek./EL | Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | kr./stk. | 25 |  | Sikring; Sikring (terror, hærværk), Mek./EL; 25 år
| Sikring, mindre avanceret (hegne, porte), Mek./EL | kr./stk. | 25 |  | Sikring; Sikring, mindre avanceret (hegne, porte), Mek./EL; 25 år
| Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | kr./stk. | 25 |  | Sikring; Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), Mek./EL; 25 år
SRO | Sikring (terror, hærværk), SRO | kr./stk. | 10 |  | Sikring; Sikring (terror, hærværk), SRO; 10 år
| Sikring, mindre avanceret (hegne, porte), SRO | kr./stk. | 10 |  | Sikring; Sikring, mindre avanceret (hegne, porte), SRO; 10 år
| Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), SRO | kr./stk. | 10 |  | Sikring; Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), SRO; 10 år
Distributionsanlæg: |  |  |  |  | Ledningsnet; Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm; 100 år
Ledningsnet |  |  |  |  | Ledningsnet; Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm; 100 år
Ledningsnet | Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | kr./m. | 100 |  | Ledningsnet; Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm; 100 år
| Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | kr./m. | 100 |  | Ledningsnet; Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm; 100 år
| Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | kr./m. | 100 |  | Ledningsnet; Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm; 100 år
| Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | kr./m. | 100 |  | Ledningsnet; Ledningsnet ≤ Ø50 mm; 75 år
| Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | kr./m. | 100 |  | Ledningsnet; Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm; 75 år
Ledningsnet | Ledningsnet ≤ Ø50 mm | kr./m. | 75 |  | Ledningsnet; Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm; 75 år
| Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | kr./m. | 75 |  | Ledningsnet; Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm; 75 år
| Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | kr./m. | 75 |  | Ledningsnet; Ledningsnet > Ø 500 mm; 75 år
| Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | kr./m. | 75 |  | Ledningsnet; Eternitledninger ≤ Ø50 mm; 75 år
| Ledningsnet > Ø 500 mm | kr./m. | 75 |  | Ledningsnet; Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm; 75 år
| Eternitledninger ≤ Ø50 mm | kr./m. | 75 |  | Ledningsnet; Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm; 75 år
| Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | kr./m. | 75 |  | Ledningsnet; Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm; 75 år
| Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | kr./m. | 75 |  | Ledningsnet; Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm; 75 år
| Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | kr./m. | 75 |  | Ledningsnet; Skelbrønd, Konstruktioner; 50 år
| Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | kr./m. | 75 |  | Ledningsnet; Inspektionsbrønd, Konstruktioner; 50 år
Konstruktioner | Skelbrønd, Konstruktioner | kr./stk. | 50 |  | Ledningsnet; Stik på ledningsnet, Konstruktioner; 75 år
| Inspektionsbrønd, Konstruktioner | kr./stk. | 50 |  | Ledningsnet; Skelbrønd, Mek./EL; 15 år
| Stik på ledningsnet, Konstruktioner | kr./stk. | 75 |  | Ledningsnet; Inspektionsbrønd, Mek./EL; 15 år
Mek./EL | Skelbrønd, Mek./EL | kr./stk. | 15 |  | Ledningsnet; Stik på ledningsnet, Mek./EL; 75 år
| Inspektionsbrønd, Mek./EL | kr./stk. | 15
| Stik på ledningsnet, Mek./EL | kr./stk. | 75 |  | Ventiler; Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm; 75 år
Ventiler |  |  |  |  | Ventiler; Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm; 75 år
Ventiler | Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | kr./stk. | 75 |  | Ventiler; Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm; 75 år
| Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | kr./stk. | 75 |  | Ventiler; Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm; 75 år
| Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | kr./stk. | 75 |  | Ventiler; Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm; 75 år
| Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | kr./stk. | 75
| Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | kr./stk. | 75 |  | Pumpestationer, bygværker og bassiner; Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner; 50 år
Pumpestationer, bygværker og bassiner |  |  |  |  | Pumpestationer, bygværker og bassiner; Beholderanlæg - højdebeholder; 50 år
Konstruktioner | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | kr/m³/h | 50 |  | Pumpestationer, bygværker og bassiner; Beholderanlæg - vandtårn; 50 år
Beholderanlæg | Beholderanlæg - højdebeholder | kr/m³/h | 50 |  | Pumpestationer, bygværker og bassiner; Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL; 25 år
| Beholderanlæg - vandtårn | kr/m³/h | 50 |  | Pumpestationer, bygværker og bassiner; Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO; 10 år
Mek./EL | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | kr/m³/h | 25
SRO | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | kr/m³/h | 10 |  | Målere og andre brønde; SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner; 50 år
Målere og andre brønde |  |  |  |  | Målere og andre brønde; SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL; 15 år
Konstruktioner | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | kr./stk. | 50 |  | Målere og andre brønde; SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO; 10 år
Mek./EL | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | kr./stk. | 15 |  | Målere og andre brønde; Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10); 10 år
SRO | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | kr./stk. | 10 |  | Målere og andre brønde; Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm; 10 år
Afregningsmålere, elektroniske | Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10) | kr./stk. | 10 |  | Målere og andre brønde; Afregningsmålere, mekaniske ; 8 år
| Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm | kr./stk. | 10
Afregningsmålere, mekaniske | Afregningsmålere, mekaniske | kr./stk. | 8 |  | Fællesfunktionsanlæg; Køretøjer, personbil; 5 år
Fællesfunktionsanlæg; Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.); 5 år
Fællesfunktionsanlæg |  |  |  |  | Fællesfunktionsanlæg; Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.); 5 år
Andre: |  |  |  |  | Fællesfunktionsanlæg; Køretøjer, entreprenørmaskiner; 5 år
Køretøjer | Køretøjer, personbil | kr./stk. | 5 |  | Fællesfunktionsanlæg; Arbejdsplads; 5 år
| Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | kr./stk. | 5
| Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | kr./stk. | 5 |  | Andet, Angiv type og levetid under bemærkninger
| Køretøjer, entreprenørmaskiner | kr./stk. | 5
Arbejdsplads | Arbejdsplads | kr./stk. | 5