## Indberetningsark
Anlægsinvesteringer & renoveringer
1. For hvert anlægsinvestering skal du vælge anlægsinvesteringen på listen ud for "Anlægsinvestering". Valgmulighederne for anlægsinvesteringerne fremgår af fanen "Anlægsinvesteringer", hvor der er et overblik over de mulige anlægsinvesteringer fra pris- og levetidskataloget (POLKA). Hvis du har flere end de 19 som der er mulighed for at angive, så kontakt mig på NVO@kfst.dk, så sørger jeg for at du kan indberette flere. 2. Derudover skal du vælge anlægsår for hver anlægsinvestering. Du kan vælge årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. Du skal vælge det år hvor investeringen er taget i drift. 3. Dernæst skal du angive anskaffelsesprisen samt angive eventuelle bemærkninger. 4. Hvis du har en anlægsinvestering, som ikke fremgår af listen, skal du kontakte mig på NVO@kfst.dk. 5. Specielt for anlægsrenoveringer: Listen med anlægsinvesteringer anvendes også til renoveringer. Du skal foretage den samme indberetning for anlægsrenoveringer i felterne nedenfor. Dog skal du samtidig under bemærkninger angive, at der er tale om en anlægsrenovering og ikke en anlægsinvestering samt den forventede levetid af renoveringen.
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger
Anlægsinvestering
Anlægsår
Anskaffelsespris (kr.)
Bemærkninger

## Anlægsinvesteringer
Kategori | Vand, Investering | Måleenhed | Teknisk levetid
Produktionsanlæg:
Mindre renseanlæg
Renseanlæg | Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 2010 | Mindre renseanlæg ; Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling; 40år
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling |  |  |  | 2011
Konstruktioner | Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 2012 | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Indløb med riste, Konstruktioner; 60år
| Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 2013 | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Sand- og fedtfang, Kontruktioner; 60år
| Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 2014 | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Forklaring, Konstruktioner; 60år
| Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 2015 | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Beluftningstanke, Konstruktioner; 60år
| Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 2016 | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Efterklaringstanke, Konstruktioner; 60år
| Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 2017 | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner; 60år
Mek./EL | Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Indløb med riste, Mek/EL; 20år
| Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Sand- og fedtfang, Mek/EL; 20år
| Forklaring, Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Forklaring, Mek/EL; 20år
| Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Beluftningstanke, Mek/EL; 20år
| Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Efterklaringstanke, Mek/El; 20år
| Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL; 20år
SRO | Indløb med riste, SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Indløb med riste, SRO; 10år
| Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Sand- og fedtfang, SRO; 10år
| Forklaring, SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Forklaring, SRO; 10år
| Beluftningstanke, SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Beluftningstanke, SRO; 10år
| Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Efterklaringstanke, SRO; 10år
| Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling; Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO; 10år
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Konstruktioner | Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Forafvanding, slam, Konstruktion; 60år
| Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Rådnetanke, slam, Konstruktioner; 60år
| Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Gasdisponering, Konstruktioner; 60år
| Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner; 60år
| Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner; 60år
| Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner; 60år
Mek./EL | Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Forafvanding, slam, Mek/EL; 20år
| Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Rådnetanke, slam, Mek/EL; 20år
| Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Gasdisponering, Mek/EL; 20år
| Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL; 20år
| Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL; 20år
| Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El; 20år
SRO | Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Forafvanding, slam, SRO; 10år
| Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Rådnetanke, slam, SRO; 10år
| Gasdisponering, SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Gasdisponering, SRO; 10år
| Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO; 10år
| Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO; 10år
| Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling; Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO; 10år
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Konstruktioner | Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering; Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner; 60år
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering; Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner; 60år
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering; Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner; 60år
Mek./EL | Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering; Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL; 20år
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering; Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL; 20år
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering; Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL; 20år
SRO | Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering; Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO; 10år
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering; Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO; 10år
| Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 |  | Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering; Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO; 10år
Distributionsanlæg: |  |  |  |  | Ledningsnet; Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ; 75år
| Ledningsnet |  |  |  | Ledningsnet; Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ; 75år
Ledningsnet | Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 |  | Ledningsnet; Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm; 75år
| Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 |  | Ledningsnet; Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm; 75år
| Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 |  | Ledningsnet; Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm; 75år
| Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 |  | Ledningsnet; Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm; 75år
| Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 |  | Ledningsnet; Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger); 75år
| Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 |  | Ledningsnet; Strømpeforing ≤ Ø 200 mm; 50år
| Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 |  | Ledningsnet; Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm; 50år
Strømpeforing | Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 |  | Ledningsnet; Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm; 50år
| Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 |  | Ledningsnet; Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm; 50år
| Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 |  | Ledningsnet; Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm; 50år
| Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 |  | Ledningsnet; Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm; 50år
| Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50
| Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 |  | Brønde og stik, ledningsnet; Brønde; 75år
Brønde og stik, ledningsnet |  |  |  |  | Brønde og stik, ledningsnet; Stik; 75år
Brønde og stik | Brønde | Stk. | 75
| Stik | Stk. | 75 |  | Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg; Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner; 50år
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg |  |  |  |  | Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg; Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner; 50år
Konstruktioner | Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | Stk. | 50 |  | Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg; Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner; 50år
| Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | Stk. | 50 |  | Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg; Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer); 30år
| Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | Stk. | 50 |  | Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg; Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL; 20år
Minipumpestation | Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | Stk. | 30 |  | Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg; Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL; 20år
Mek./EL | Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | Stk. | 20 |  | Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg; Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El; 20år
| Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | Stk. | 20 |  | Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg; Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO; 10år
| Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | Stk. | 20 |  | Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg; Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO; 10år
SRO | Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | Stk. | 10 |  | Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg; Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO; 10år
| Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | Stk. | 10
| Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | Stk. | 10 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Kælder; 75år
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg |  |  |  |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Overbygning; 75år
Bygninger | Kælder | m2 | 75 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL; 20år
| Overbygning | m2 | 75 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL; 20år
Mek./EL | Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL; 20år
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL; 20år
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL; 20år
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL; 20år
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL; 20år
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL; 20år
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO; 10år
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO; 10år
SRO | Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | Stk. | 10 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO; 10år
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | Stk. | 10 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO; 10år
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | Stk. | 10 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO; 10år
| Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | Stk. | 10 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO; 10år
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | Stk. | 10 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO; 10år
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | Stk. | 10 |  | Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg; Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO; 10år
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | Stk. | 10
| Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | Stk. | 10 |  | Overløbsbygværker; Kælder (< 7 m2) ; 75år
Overløbsbygværker |  |  |  |  | Overløbsbygværker; Kælder (7 - 20 m2) ; 75år
Bygninger | Kælder (< 7 m2) | Stk. | 75 |  | Overløbsbygværker; Kælder (20 - 30 m2); 75år
| Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 |  | Overløbsbygværker; Overbygning; 75år
| Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 |  | Overløbsbygværker; Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL; 20år
| Overbygning | Stk. | 75 |  | Overløbsbygværker; Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL; 20år
Mek./EL | Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Overløbsbygværker; Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL; 20år
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Overløbsbygværker; Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL; 20år
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Overløbsbygværker; Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2); 20år
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | Stk. | 20 |  | Overløbsbygværker; Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO; 10år
Anden installation | Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | Stk. | 20 |  | Overløbsbygværker; Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO; 10år
SRO | Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | Stk. | 10 |  | Overløbsbygværker; Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO; 10år
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | Stk. | 10 |  | Overløbsbygværker; Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO; 10år
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | Stk. | 10
| Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | Stk. | 10 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner; 75år
Forsinkelsesbassiner |  |  |  |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner; 75år
Konstruktioner | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre; 75år
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner; 75år
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3); 50år
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL; 20år
Anden forsink.bassin | Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL; 20år
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL; 20år
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL; 20år
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ; 10år
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO; 10år
SRO | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO; 10år
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 |  | Forsinkelsesbassiner; Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO; 10år
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10
| Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 |  | Sparebassin/laguner; Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.); 75år
Sparebassin/laguner |  |  |  |  | Sparebassin/laguner; Indløb-/udløbsarrangement; 75år
Anden bygning | Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 |  | Sparebassin/laguner; Jordbassin Klasse B; 50år
Indløb-/udløbsarr. | Indløb-/udløbsarrangement | Stk. | 75 |  | Sparebassin/laguner; Jordbassin Klasse A; 50år
Bassiner | Jordbassin Klasse B | m³ | 50
| Jordbassin Klasse A | m³ | 50 |  | Fællesfunktionsanlæg; Administrationbygninger; 75år
Fællesfunktionsanlæg; Værksteder, garager; 75år
Fællesfunktionsanlæg |  |  |  |  | Fællesfunktionsanlæg; Arbejdsplads; 5år
Bygninger | Administrationbygninger | m2 | 75 |  | Fællesfunktionsanlæg; Køretøjer, personbil; 5år
| Værksteder, garager | m2 | 75 |  | Fællesfunktionsanlæg; Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.); 5år
Arbejdsplads og køretøjer | Arbejdsplads | Stk. | 5 |  | Fællesfunktionsanlæg; Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.); 5år
| Køretøjer, personbil | Stk. | 5 |  | Fællesfunktionsanlæg; Køretøjer, entreprenørmaskiner; 5år
| Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | Stk. | 5 |  | Fællesfunktionsanlæg; Slamsugere; 5år
| Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | Stk. | 5
| Køretøjer, entreprenørmaskiner | Stk. | 5 |  | Andet; Angiv type og levetid i bemærkninger
| Slamsugere | Stk. | 5