## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2017 | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Afvigelse 2017-2018 | Afvigelse 2018-2019 | Bemærkninger
Boringer
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | dybdemeter | 30 | 301 |  |  | -100%
Råvandsstationer
Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | stk. | 30 | 5 |  |  | -100%
Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | stk. | 10 | 5 |  |  | -100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1 | m³/h | 15 | 93 |  |  | -100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2 | m³/h | 15 | 34 |  |  | -100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3 | m³/h | 15 | 25 |  |  | -100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4 | m³/h | 15 | 38 |  |  | -100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5 | m³/h | 15 | 98 |  |  | -100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6 | m³/h | 15 | 0 |  |  | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7 | m³/h | 15 | 0 |  |  | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8 | m³/h | 15 | 0 |  |  | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9 | m³/h | 15 | 0 |  |  | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10 | m³/h | 15 | 0 |  |  | 0%
Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | stk. | 30 | 0 |  |  | 0%
Hegn | stk. | 15 | 4 |  |  | -100%
Elanlæg | boring | 20 | 5 |  |  | -100%
SRO anlæg | boring | 10 | 5 |  |  | -100%
Råvandsledninger - Land
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Råvandsledninger - By
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 13 |  |  | -100%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 45 |  |  | -100%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Råvandsledninger - City
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 1244 |  |  | -100%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 983 |  |  | -100%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 1
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 350 |  |  | -100%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 350 |  |  | -100%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 2000 |  |  | -100%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 400 |  |  | -100%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 90 |  |  | -100%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 150 |  |  | -100%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 25 |  |  | -100%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 25 |  |  | -100%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 30 |  |  | -100%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 400 |  |  | -100%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 400 |  |  | -100%
Vandværk 2
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 3
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 4
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 5
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 6
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 7
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 8
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 9
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 10
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Bygninger
Etageareal vandbehandlingsbygning | m² | 75 | 288 |  |  | -100%
Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | m² | 75 | 36 |  |  | -100%
Værksted | m² | 75 | 11 |  |  | -100%
Lager | m² | 75 | 0 |  |  | 0%
Garage og rørlager | m² | 75 | 0 |  |  | 0%
Bygning for trykforøgere | m² | 75 | 379 |  |  | -100%
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | m² | 75 | 0 |  |  | 0%
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | m² | 10 | 0 |  |  | 0%
Andre
Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | stk. | 25 | 8 |  |  | -100%
Sikring (terror, hærværk), SRO | stk. | 10 | 8 |  |  | -100%
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL | stk. | 25 | 6 |  |  | -100%
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO | stk. | 10 | 3 |  |  | -100%
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | stk. | 25 | 1 |  |  | -100%
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | stk. | 10 | 1 |  |  | -100%
FEJL

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2017 | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Afvigelse 2017-2018 | Afvigelse 2018-2019 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 159 |  |  | -100%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 292 |  |  | -100%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 3 |  |  | -100%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 17 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 3207 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 681 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 47 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  |  | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  |  | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 32 |  |  | -100%
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 34 |  |  | -100%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 350 |  |  | -100%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 1201 |  |  | -100%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 253 |  |  | -100%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 83 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 1823 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 785 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 442 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  |  | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  |  | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 172 |  |  | -100%
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 380 |  |  | -100%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 1488 |  |  | -100%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 922 |  |  | -100%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 60 |  |  | -100%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 833 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 8715 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 3043 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 550 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  |  | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  |  | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 954 |  |  | -100%
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 101 |  |  | -100%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 18877 |  |  | -100%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 18568 |  |  | -100%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 4919 |  |  | -100%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 1031 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 63768 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 35374 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 7374 |  |  | -100%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  |  | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  |  | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 3559 |  |  | -100%
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Ventiler
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | 13 |  |  | -100%
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | 937 |  |  | -100%
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | 1080 |  |  | -100%
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | 93 |  |  | -100%
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75 | 4 |  |  | -100%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 1
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 400 |  |  | -100%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 400 |  |  | -100%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 400 |  |  | -100%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 2
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 400 |  |  | -100%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 400 |  |  | -100%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 400 |  |  | -100%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 3
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 400 |  |  | -100%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 400 |  |  | -100%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 400 |  |  | -100%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 4
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 5
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 6
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 7
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 8
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 9
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Andre
Afregningsmålere, mekaniske, | stk. | 8 | 1016 |  |  | -100%
Afregningsmålere, elektroniske med maksimal gennemstrømning ≤ 4 m3/t | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Afregningsmålere, elektroniske med maksimal gennemstrømning > 4 m3/t ≤ 15 m3/t | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Afregningsmålere, elektroniske med maksimal gennemstrømning > 15 m3/t ≤ 300 m3/t | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Afregningsmålere, elektroniske med maksimal gennemstrømning > 300 m3/t | stk. | 10 | 133 |  |  | -100%
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 8 |  |  | -100%
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 8 |  |  | -100%
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | stk. | 10 | 8 |  |  | -100%
FEJL

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2017 | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Afvigelse 2017-2018 | Afvigelse 2018-2019 | Bemærkninger
Andre
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 0 |  |  | 0%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 8 |  |  | -100%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 3 |  |  | -100%
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 1 |  |  | -100%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 3 |  |  | -100%

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorisont | Standard værdi | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver