## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 7300 | 7300 | 7300 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 13699 | 13699 | 13699 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 13699 | 13699 | 13699 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 13699 | 13699 | 13699 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 13699 | 13699 | 13699 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 13699 | 13699 | 13699 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 13699 | 13699 | 13699 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 73574 | 79892 | 79972 | 8.587% | 0.1001%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 11802 | 21311 | 21540 | 80.57% | 1.075% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 9196 | 10812 | 10979 | 17.57% | 1.545%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 2923 | 3051 | 3044 | 4.379% | -0.2294%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 1784 | 3106 | 3308 | 74.1% | 6.504% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 2204 | 2299 | 2293 | 4.31% | -0.261%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 1731 | 1806 | 1801 | 4.333% | -0.2769%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 2895 | 3136 | 3129 | 8.325% | -0.2232%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 1168 | 1218 | 1215 | 4.281% | -0.2463%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 83 | 86 | 86 | 3.614% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 1391 | 1451 | 1447 | 4.313% | -0.2757%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 113095 | 184335 | 185958 | 62.99% | 0.8805% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 85878 | 136707 | 138038 | 59.19% | 0.9736% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 34262 | 48780 | 49566 | 42.37% | 1.611% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 12751 | 16719 | 16682 | 31.12% | -0.2213% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 6135 | 7628 | 7653 | 24.34% | 0.3277% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 5932 | 8278 | 8707 | 39.55% | 5.182% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 54 | 72 | 71 | 33.33% | -1.389% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 27530 | 35580 | 35670 | 29.24% | 0.253% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 var ikke inkl. stikledninger
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 17795 | 22779 | 22872 | 28.01% | 0.4083% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 var ikke inkl. stikledninger
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 4223 | 5429 | 6124 | 28.56% | 12.8% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 var ikke inkl. stikledninger
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 352 | 760 | 758 | 115.9% | -0.2632% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 var ikke inkl. stikledninger
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 447 | 575 | 574 | 28.64% | -0.1739% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 var ikke inkl. stikledninger
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 17380 | 28068 | 28104 | 61.5% | 0.1283% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 17330 | 24850 | 24833 | 43.39% | -0.06841% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 5642 | 8472 | 8613 | 50.16% | 1.664% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 1997 | 2905 | 2901 | 45.47% | -0.1377% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 1360 | 1766 | 1764 | 29.85% | -0.1133% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 727 | 902 | 901 | 24.07% | -0.1109% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 ikke var inkl. strækninger som var strømpeforinger (kun indberetter under strømpeforing) samt stikledninger
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 4671 | 5815 | 5782 | 24.49% | -0.5675% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 var ikke inkl. stikledninger
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 1850 | 2437 | 2424 | 31.73% | -0.5334% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 var ikke inkl. stikledninger
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 859 | 1153 | 1297 | 34.23% | 12.49% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 var ikke inkl. stikledninger
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 96 | 120 | 120 | 25% | 0% | Afvigelsen skyldes dels ny anlæg og dels mængden 31/12-2018 var ikke inkl. stikledninger
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 1095 | 1081 | 1095 | -1.279% | 1.295%
Stik | stk. | 75 | 589 | 589 | 591 | 0% | 0.3396%
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 7500 | 7558 | 7638 | 0.7733% | 1.058%
Stik | stk. | 75 | 11176 | 11296 | 11448 | 1.074% | 1.346%
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 951 | 1003 | 1003 | 5.468% | 0%
Stik | stk. | 75 | 1408 | 1453 | 1453 | 3.196% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 277 | 284 | 286 | 2.527% | 0.7042%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 14 | 14 | 15 | 0% | 7.143%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 25 | 25 | 26 | 0% | 4%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 11 | 11 | 12 | 0% | 9.091%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 22 | 24 | 25 | 9.091% | 4.167%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 36 | 40 | 42 | 11.11% | 5%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 13 | 15 | 16 | 15.38% | 6.667% | 2 nye pumper i 2019 og 1 ny pumpe i 2020
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 1 | 1 | Ny data | 0% | Nyt pumpe
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 2 | 2 | Ny data | 0% | Nyt pumpe
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 1 | 1 | Ny data | 0% | Nyt pumpe
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 70 | 70 | 70 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 36 | 36 | 36 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 21 | 21 | 22 | 0% | 4.762%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 129 | 129 | 129 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 132 | 132 | 317.5 | 0% | 140.5% | Nyt bygværk
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 6 | 6 | 6 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 9 | 9 | 9 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 375 | 375 | 375 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 123108 | 123108 | 123108 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 44 | 44 | 44 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 163 | 163 | 163 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 302201 | 302201 | 305951 | 0% | 1.241%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 83 | 83 | 83 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 374 | 374 | 374 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 5692 | 5692 | 5692 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 225 | 333 | 333 | 48% | 0% | I 2019 og 2020 er HKT Kloak A/S lejet andel er medtaget
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 0 | 4 | 4 | Ny data | 0% | I 2019 og 2020 er HKT Kloak A/S lejet andel er medtaget
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 1 | 5 | 5 | 400% | 0% | I 2018 forkert registeret under række 9 (Køretøjer, entreprenørmaskiner)
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 4 | 1 | 1 | -75% | 0% | Ny bil 2019
Slamsugere | stk. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Værksteder, garager | m2 | 75 | 1003 | 1905 | 1905 | 89.93% | 0% | I 2019 og 2020 er HKT Kloak A/S lejet andel er medtaget
Solecelleanlæg eksl. Inverter | kWp | 25 | 0 | 109 | 109 | Ny data | 0% | Var ikke et krav i 2019
Inverter til solcelleanlæg | kWp | 10 | 0 | 90 | 90 | Ny data | 0% | Var ikke et krav i 2019

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Nye Øvrige Aktiver
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger