## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 126000 | 126000 | 126000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 126000 | 126000 | 126000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 126000 | 126000 | 126000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 126000 | 126000 | 126000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 126000 | 126000 | 126000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 112000 | 112000 | 112000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 112000 | 112000 | 112000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 112000 | 112000 | 112000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 126000 | 126000 | 126000 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 126000 | 126000 | 126000 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 126000 | 126000 | 126000 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 125000 | 125000 | Ny data | 0% | FS: Ændret fra 0-125000 i 2019 og 2020 jf. mail 17/5 (JSH)
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 125000 | 125000 | Ny data | 0% | FS: Ændret fra 0-125000 i 2019 og 2020 jf. mail 17/5 (JSH)
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 125000 | 125000 | Ny data | 0% | FS: Ændret fra 0-125000 i 2019 og 2020 jf. mail 17/5 (JSH)
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 125000 | 125000 | 125000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 17000 | 17000 | 17000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 17000 | 17000 | 17000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 17000 | 17000 | 17000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 17000 | 17000 | 17000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 17000 | 17000 | 17000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 17000 | 17000 | 17000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 17000 | 17000 | 17000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 17000 | 17000 | 17000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 17000 | 17000 | 17000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 3000 | 3000 | 3000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling |  |  | 0 |  |  | 0
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering |  |  | 0 |  |  | 0
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling |  |  | 0 |  |  | 0
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 22500 | 22500 | 22500 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering |  |  | 0 |  |  | 0
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling |  |  | 0 |  |  | 0
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 6500 | 6500 | 6500 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 173942 | 183158 | 183767 | 5.298% | 0.3325%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 41363 | 42048.23 | 42048.23 | 1.657% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 8279 | 7286.81 | 7286.81 | -11.98% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 1185 | 1116.98 | 1116.98 | -5.74% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 1255 | 1255.02 | 1255.02 | 0.001594% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 1634 | 1633.83 | 1633.83 | -0.0104% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 778 | 778.17 | 778.17 | 0.02185% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 4660 | 4703.06 | 4703.06 | 0.924% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 2938 | 2968.32 | 2968.32 | 1.032% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 325 | 325.25 | 325.25 | 0.07692% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 331754 | 335559.16 | 339373.18 | 1.147% | 1.137%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 179771 | 179150.83 | 179834.14 | -0.345% | 0.3814%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 50195 | 50603.76 | 50603.76 | 0.8143% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 13514 | 12235.21 | 12235.21 | -9.463% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 3961 | 3960.88 | 3960.88 | -0.00303% | -1.148e-14%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 2308 | 2308.01 | 2308.01 | 0.0004333% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 521 | 520.74 | 520.74 | -0.0499% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 15513 | 15842.43 | 15843.42 | 2.124% | 0.006249%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 18963 | 19561.73 | 19561.73 | 3.157% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 3807 | 3864.34 | 3864.34 | 1.506% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 742 | 741.68 | 741.68 | -0.04313% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 870 | 870.32 | 870.32 | 0.03678% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - City |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 17228 | 17266.06 | 17266.06 | 0.2209% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 26233 | 26377.11 | 26377.11 | 0.5493% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 6177 | 5994.49 | 5994.49 | -2.955% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 1833 | 1863.7 | 1863.7 | 1.675% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 845 | 788.96 | 788.96 | -6.632% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 299 | 299.32 | 299.32 | 0.107% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 2867 | 2883.1 | 2883.1 | 0.5616% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 8210 | 8428.06 | 8428.06 | 2.656% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 1282 | 1212.22 | 1212.22 | -5.443% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 520 | 519.7 | 519.7 | -0.05769% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 2381 | 2398 | 2402 | 0.714% | 0.1668%
Stik | stk. | 75 | 2266 | 2311 | 2315 | 1.986% | 0.1731%
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 15604 | 15431 | 15545 | -1.109% | 0.7388%
Stik | stk. | 75 | 24379 | 24535 | 24837 | 0.6399% | 1.231%
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 989 | 974 | 974 | -1.517% | 0%
Stik | stk. | 75 | 1550 | 1550 | 1550 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 114 | 114 | 116 | 0% | 1.754%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 79 | 79 | 94 | 0% | 18.99%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 79 | 79 | 94 | 0% | 18.99%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 79 | 79 | 94 | 0% | 18.99%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 277 | 277 | 279 | 0% | 0.722%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 277 | 277 | 279 | 0% | 0.722%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 277 | 277 | 279 | 0% | 0.722%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 42 | 42 | 42 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 42 | 42 | 42 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 42 | 42 | 42 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 35 | 35 | 35 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 35 | 35 | 35 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 35 | 35 | 35 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 271 | 271 | 271 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 14 | 14 | 14 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 14 | 14 | 14 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 142 | 142 | 142 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 51 | 51 | 51 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 44 | 44 | 44 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 22 | 22 | 22 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 339 | 339 | 339 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 1733 | 1733 | 1733 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 17450 | 17450 | 17450 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 17450 | 17450 | 17450 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 17450 | 17450 | 17450 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 200675 | 200675 | 200675 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 9200 | 9200 | 11735 | 0% | 27.55% | Byggemodning
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 148 | 148 | 148 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 960 | 960 | 960 | 0% | 0%
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 0% | 0%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slamsugere | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Værksteder, garager | m2 | 75 | 764 | 764 | 764 | 0% | 0%
Solecelleanlæg eksl. Inverter | kWp | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inverter til solcelleanlæg | kWp | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Nye Øvrige Aktiver
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger