## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 200000 | 0 | 0 | -100% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 200000 | 0 | 0 | -100% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 200000 | 0 | 0 | -100% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 200000 | 0 | 0 | -100% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 200000 | 0 | 0 | -100% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 200000 | 0 | 0 | -100% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 23600 |  |  | -100%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 23600 |  |  | -100%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 600.9981 | 409 | 409.5544 | -31.95% | 0.1356% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 387.1742 | 330 | 329.5968 | -14.77% | -0.1222%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 1560.4496 | 157 | 157.313 | -89.94% | 0.1994% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 5.4503 | 0 | 0 | -100% | 0% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 1894.8019 | 266 | 266.7042 | -85.96% | 0.2647% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 66.4809 | 0 | 0 | -100% | 0% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 36 | 36.0002 | Ny data | 0.0004668% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 114.743 | 0 | 0 | -100% | 0% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 18996.5861 | 108928 | 103276.3168 | 473.4% | -5.188% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 156740.739 | 202655 | 205970.1387 | 29.29% | 1.636% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 31307.7933 | 38392 | 38846.8378 | 22.63% | 1.185% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 16984.9109 | 18157 | 18334.6716 | 6.901% | 0.9785%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 6175.6232 | 7641 | 8295.1707 | 23.73% | 8.561% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 16253.9887 | 18971 | 18714.373 | 16.72% | -1.353%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 4592.1643 | 6215 | 4865.5181 | 35.34% | -21.71% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 6104.6279 | 20555.1518 | 12846.5957 | 236.7% | -37.5% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 44555.5813 | 29774 | 42442.5131 | -33.18% | 42.55% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 6801.265 | 3452 | 4078.8556 | -49.24% | 18.16% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 2137.7959 | 355 | 686.6233 | -83.39% | 93.42% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 1416.5419 | 534 | 633.3723 | -62.3% | 18.61% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 1172.4734 | 543 | 656.2583 | -53.69% | 20.86% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 4179.6527 | 24851 | 23751.7655 | 494.6% | -4.423% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 29723.2866 | 43160 | 45223.6611 | 45.21% | 4.781% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 7119.4451 | 8311 | 8656.0945 | 16.74% | 4.152%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 2076.2449 | 2566 | 2623.2469 | 23.59% | 2.231% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 950.6366 | 950 | 1028.6112 | -0.06696% | 8.275%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 902.8976 | 613 | 958.5539 | -32.11% | 56.37% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 912.767 | 690 | 1168.7004 | -24.41% | 69.38% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 1362.6694 | 6435.7916 | 3227.2572 | 372.3% | -49.85% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 12316.4733 | 5686 | 8989.1225 | -53.83% | 58.09% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 1560.2358 | 1001 | 1874.6186 | -35.84% | 87.27% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 273.3837 | 219 | 427.0586 | -19.89% | 95% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 13.3082 | 0 | 0 | -100% | 0% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 167.6686 | 0% | Ny data | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 91 | 38 | 31 | -58.24% | -18.42% | Ledningsdatabasen er gennemgået for fejleregistreringer og manglende registreringer
Stik | stk. | 75 | 413 | 0 | 0 | -100% | 0% | Stik er beregnet - de sidste par år er beregningen af stik blevet revideret
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 6647 | 6403 | 6418 | -3.671% | 0.2343%
Stik | stk. | 75 | 14545 | 13409 | 12528 | -7.81% | -6.57%
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 1560 | 1515 | 1642 | -2.885% | 8.383%
Stik | stk. | 75 | 4657 | 3094 | 2823 | -33.56% | -8.759% | Stik er beregnet - de sidste par år er beregningen af stik blevet revideret
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 | 44 | 0 | Ny data | -100% | Stik er beregnet - de sidste par år er beregningen af stik blevet revideret
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 3 | 0 | 0 | -100% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 20 | 20 | 20 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 20 | 20 | 20 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 19 | 20 | 20 | 5.263% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 3 | 0 | 0 | -100% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 3 | 0 | 0 | -100% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 3 | 0 | 0 | -100% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 2 | 2 | Ny data | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 2 | 2 | Ny data | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 2 | 2 | Ny data | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 1 | 0 | 0 | -100% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 0 | 0 | -100% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 1 | 0 | 0 | -100% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 5309 | 383.51 | 383.51 | -92.78% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 9 | 9 | 350% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 2 | 9 | 9 | 350% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 1 | 1 | -50% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 2 | 1 | 1 | -50% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 6929 | 1102.5 | 1102.5 | -84.09% | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 0 | 56 | 56 | Ny data | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 1 | 1 | Ny data | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 1 | 1 | Ny data | 0% | Novafos har gennemgået alle pumpestationerne i netselskabet og placeret pumpestationerne i den rette kategori.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 7 | 7 | Ny data | 0% | Ved tidligere udfyldelse af denne kategori er der ikke foretaget udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men tal er baseret på tidligere indberetninger. De nye tal er baseret på udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men ledningsdatabasen vil fremadrette blive finpudset.
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 7 | 7 | Ny data | 0% | Ved tidligere udfyldelse af denne kategori er der ikke foretaget udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men tal er baseret på tidligere indberetninger. De nye tal er baseret på udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men ledningsdatabasen vil fremadrette blive finpudset.
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 18 | 297 | 297 | 1550% | 0% | Ved tidligere udfyldelse af denne kategori er der ikke foretaget udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men tal er baseret på tidligere indberetninger. De nye tal er baseret på udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men ledningsdatabasen vil fremadrette blive finpudset.
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 203.75 | 204 | 204 | 0.1227% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 662.6435 | 663 | 663 | 0.0538% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 17 | 296 | 297 | 1641% | 0.3378% | Ved tidligere udfyldelse af denne kategori er der ikke foretaget udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men tal er baseret på tidligere indberetninger. De nye tal er baseret på udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men ledningsdatabasen vil fremadrette blive finpudset.
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 7 | 7 | 7 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 7 | 7 | 7 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 6.638 | 7 | 7 | 5.453% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 7.638 | 8 | 8 | 4.739% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 71.39 | 71 | 71 | -0.5463% | 0%
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 12 | 17 | 17 | 41.67% | 0% | Ved tidligere udfyldelse af denne kategori er der ikke foretaget udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men tal er baseret på tidligere indberetninger. De nye tal er baseret på udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men ledningsdatabasen vil fremadrette blive finpudset.
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 1.72 | 2 | 2 | 16.28% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 12 | 17 | 17 | 41.67% | 0% | Ved tidligere udfyldelse af denne kategori er der ikke foretaget udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men tal er baseret på tidligere indberetninger. De nye tal er baseret på udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men ledningsdatabasen vil fremadrette blive finpudset.
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0.086 | 0 | 0 | -100% | 0% | Ved tidligere udfyldelse af denne kategori er der ikke foretaget udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men tal er baseret på tidligere indberetninger. De nye tal er baseret på udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men ledningsdatabasen vil fremadrette blive finpudset.
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0.086 | 0 | 0 | -100% | 0% | Ved tidligere udfyldelse af denne kategori er der ikke foretaget udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men tal er baseret på tidligere indberetninger. De nye tal er baseret på udtræk fra Novafos' ledningsdatabase, men ledningsdatabasen vil fremadrette blive finpudset.
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 260 | 260 | 838 | 0% | 222.3% | Der er anlagt et nyt bassin i 2020
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 2700 | 2700 | 2700 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 2700 | 2700 | 2700 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 2700 | 2700 | 2700 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 13900 | 13900 | 13900 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 13900 | 13900 | 13900 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 13900 | 13900 | 13900 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 1800 | 1800 | 1800 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 4500 | 4500 | 4500 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 670 | 670 | 670 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 290.87 | 349.1062 | 349.1062 | 20.02% | 0% | 2018 var forkert
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 20.24 | 21.0552 | 22.3944 | 4.028% | 6.36%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 1.04 | 0.97 | 0.97 | -6.731% | 0%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 4.76 | 6.25 | 6.25 | 31.3% | 0% | køb
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 3.57 | 3.42 | 3.42 | -4.202% | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | -26.67% | 0% | salg
Slamsugere | stk. | 5 | 0.22 | 0.43 | 0.43 | 95.45% | 0% | køb
Værksteder, garager | m2 | 75 | 356.4137 | 356.4137 | 356.4137 | 0% | 0%
Solecelleanlæg eksl. Inverter | kWp | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inverter til solcelleanlæg | kWp | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Nye Øvrige Aktiver
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger