## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 36000 | 36000 | 36000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 187984 | 187428.17 | 192876 | -0.2957% | 2.907%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 103776 | 108463.57 | 109795.73 | 4.517% | 1.228%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 12656 | 12977.59 | 13476 | 2.541% | 3.841%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 727 | 759.29 | 774 | 4.442% | 1.937%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 23 | 326.31 | 326 | 1319% | -0.095%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 23482 | 24478 | 24282 | 4.242% | -0.8007%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 4497 | 4597 | 4597 | 2.224% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 86 | 86 | 86 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 80499 | 80437 | 76484 | -0.07702% | -4.914%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 153575 | 152828.34 | 162762 | -0.4862% | 6.5%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 22121 | 21912.02 | 22994 | -0.9447% | 4.938%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 2791 | 2994 | 3502 | 7.273% | 16.97%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 128 | 235 | 659 | 83.59% | 180.4%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 138 | 250 | 245.6 | 81.16% | -1.76%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 32256 | 32356 | 32256 | 0.31% | -0.3091%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 3936 | 3936 | 3936 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 207 | 207 | 207 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 8302 | 8451 | 8451 | 1.795% | 0%
Stik | stk. | 75 | 3643 | 3798 | 3801 | 4.255% | 0.07899%
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 16792 | 16425 | 16752 | -2.186% | 1.991%
Stik | stk. | 75 | 9696 | 9989 | 9893 | 3.022% | -0.9611%
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 551 | 554 | 555 | 0.5445% | 0.1805%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 130 | 130 | 132 | 0% | 1.538%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 130 | 130 | 132 | 0% | 1.538%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 130 | 130 | 132 | 0% | 1.538%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 31 | 32 | 33 | 3.226% | 3.125%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 65 | 64 | 64 | -1.538% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 65 | 64 | 64 | -1.538% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 65 | 64 | 64 | -1.538% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 18 | 18 | 18 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 18 | 18 | 18 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 9 | 9 | 9 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 9 | 9 | 9 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 4280 | 2680 | 2680 | -37.38% | 0% | Der er fjernet et bassin
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 4280 | 2680 | 2680 | -37.38% | 0% | Der er fjernet et bassin
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 4280 | 2680 | 2680 | -37.38% | 0% | Der er fjernet et bassin
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 20577 | 15510 | 15510 | -24.62% | 0% | Der er sket omflytning ml. land/by.
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 32 | 0 | 0 | -100% | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 3760 | 21605 | 21605 | 474.6% | 0% | Der er foretaget en grundig gennemgang af bassiner. Herunder overflyt melle land/by
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 33 | 0 | 0 | -100% | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 418 | 418 | 418 | 0% | 0%
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 17 | 17 | 17 | 0% | 0%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 1 | 1 | 3 | 0% | 200% | gulpladebiler små
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 8 | 8 | 7 | 0% | -12.5%
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0%
Slamsugere | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Værksteder, garager | m2 | 75 | 419 | 419 | 419 | 0% | 0%
Solecelleanlæg eksl. Inverter | kWp | 25 | 0 | 40 | 40 | Ny data | 0% | var der også i 2018
Inverter til solcelleanlæg | kWp | 10 | 0 | 40 | 40 | Ny data | 0% | var der også i 2018

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Nye Øvrige Aktiver
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger