## Forside
Total anskaffelsespris for alle investeringer til tillægsansøgning
0
Totale årlige afskrivninger for alle investeringer til tillægsansøgning
0
Om arket
I dette ark kan I indtaste investeringer til de anlægsprojekter, der hører til jeres tillægsansøgning.
Arket uploades som anlægsoversigt til tillægsansøgninger i VandData - læs mere i afsnit 4.1 i indberetningsvejledningen til økonomiske rammer.
I arket beregnes automatisk den samlede anskaffelsespris og de samlede årlige afskrivninger efter standardlevetiderne i pris- og levetidskataloget (POLKA) - for alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen.
I skal indtaste investeringerne, der hører til jeres tillægsansøgning i fanen "Investeringer". Hvis I har investeringer, der ikke kan placeres i en af de eksisterende anlægskategorier fra POLKA, skal disse indtastes i fanen "Andet aktiv".
Når I har indtastet alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen, kan I se den totaleanskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger - for alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen - i denne fane i celle C4 og C7.
OBS
- I skal udfylde et ark pr. ansøgte tillæg.
- Navngiv Excel-arket "[NAVN PÅ TILLÆG] - anlægsoversigt drikkevand".
Om arket
I dette ark kan I indtaste investeringer til de anlægsprojekter, der hører til jeres tillægsansøgning.
→ Arket uploades som anlægsoversigt til tillægsansøgninger i VandData - læs mere i afsnit 4.1 i indberetningsvejledningen til økonomiske rammer.
I arket beregnes automatisk den samlede anskaffelsespris og de samlede årlige afskrivninger efter standardlevetiderne i pris- og levetidskataloget (POLKA) - for alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen.
I skal indtaste investeringerne, der hører til jeres tillægsansøgning i fanen "Investeringer". Hvis I har investeringer, der ikke kan placeres i en af de eksisterende anlægskategorier fra POLKA, skal disse indtastes i fanen "Andet aktiv".
Når I har indtastet alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen, kan I se den totaleanskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger - for alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen - i denne fane i celle C4 og C7.
OBS
- I skal udfylde et ark pr. ansøgte tillæg.
- Navngiv Excel-arket "[NAVN PÅ TILLÆG] - anlægsoversigt drikkevand".

## Investeringer
Overordnet investeringskategori | Investeringskategori | Specifik kategori | Anskaffelsespris | Standardlevetid (år) | Årlig afskrivning
Vejledning: Indtastning af investeringer
På denne fane indtastes alle investeringer* til de anlægsprojekter, der hører til jeres tillægsansøgning. Når I har indtastet kategori og anskaffelsespris for investeringen, vises standardlevetiden fra POLKA og den årlige afskrivning i kr. automatisk.
På fanen "Forside" vises den totale anskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger for alle indtastede investeringer til tillægsansøgningen.
Sådan gør I:
1. I kolonne A vælges i drop down-liste den overordnede
investeringskategori for investeringen;
Distributionsanlæg, Fællesfunktionsanlæg eller
Produktionsanlæg.
2. I kolonne B vælges i drop down-liste investeringskategorien
for investeringen.
3. I kolonne C vælges i drop down-liste den specifikke kategori
for investeringen.
4. I kolonne D skrives anskaffelsesprisen for investeringen.
→ I kolonne D vises automatisk standardlevetiden for den valgte
aktivkategori.
I kolonne F vises automatisk den årlige afskrivning for
investeringen
*Hvis I har investeringer, der ikke kan placeres i en af de eksisterende anlægskategorier fra POLKA, skal disse indtastes i fanen "Andet aktiv".
Vejledning: Indtastning af investeringer
På denne fane indtastes alle investeringer* til de anlægsprojekter, der hører til jeres tillægsansøgning. Når I har indtastet kategori og anskaffelsespris for investeringen, vises standardlevetiden fra POLKA og den årlige afskrivning i kr. automatisk.
På fanen "Forside" vises den totale anskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger for alle indtastede investeringer til tillægsansøgningen.
Sådan gør I:
1. I kolonne A vælges i drop down-liste den overordnede
investeringskategori for investeringen;
Distributionsanlæg, Fællesfunktionsanlæg eller
Produktionsanlæg.
2. I kolonne B vælges i drop down-liste investeringskategorien
for investeringen.
3. I kolonne C vælges i drop down-liste den specifikke kategori
for investeringen.
4. I kolonne D skrives anskaffelsesprisen for investeringen.
→ I kolonne D vises automatisk standardlevetiden for den valgte
aktivkategori.
→ I kolonne F vises automatisk den årlige afskrivning for
investeringen
*Hvis I har investeringer, der ikke kan placeres i en af de eksisterende anlægskategorier fra POLKA, skal disse indtastes i fanen "Andet aktiv".

## Andet aktiv
Navn på aktiv | Beskrivelse Kort beskrivelse af aktivet, og hvorfor det ikke kan placeres i en af de eksisterende POLKA-kategorier. | Anskaffelsespris | Skønnet teknisk levetid (år) | Årlig afskrivning
Vejledning: Andet aktiv
Hvis I indberetter en investering i kategorien ”Andet aktiv”, skal I indberette en beskrivelse af aktivet samt angive jeres skøn af aktivets tekniske levetid, dvs. den tid det tager at opslide et aktiv, så det ikke er muligt at anvende i produktionen mere.
På fanen "Forside" vises den totale anskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger for alle indtastede investeringer.
Sådan gør I:
1. I kolonne A skrives titlen på aktivet.
2. I kolonne B skrives en kort beskrivelse af aktivet, og redegørelse for,
hvorfor det ikke kan placeres i en af de eksisterende POLKA-
kategorier.
3. I kolonne C skrives jeres skøn af den tekniske levetid for aktivet.
4. I kolonne D skrives anskaffelsesprisen for aktivet.
I kolonne D beregnes automatisk den årlige afskrivning i kr. for aktivet.
Vi gør opmærksom på, at langt de fleste aktiver kan placeres i en POLKA-kategori under fanen "Investeringer". Eksempler på investeringer som skal indberettes i en POLKA-kategori og ikke i kategorien ”Andet aktiv”:
IT-systemer, iPads, indkøb af møbler mv. er indeholdt i POLKA-kategorien ”Arbejdsplads”
Renovering af kontorbygninger er indeholdt i POLKA-kategorien ”Administrationsbygninger”
Diverse biler, trailere mv. er indeholdt i POLKA-kategorien ”Køretøjer”
Vejledning: Andet aktiv
Hvis I indberetter en investering i kategorien ”Andet aktiv”, skal I indberette en beskrivelse af aktivet samt angive jeres skøn af aktivets tekniske levetid, dvs. den tid det tager at opslide et aktiv, så det ikke er muligt at anvende i produktionen mere.
På fanen "Forside" vises den totale anskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger for alle indtastede investeringer.
Sådan gør I:
1. I kolonne A skrives titlen på aktivet.
2. I kolonne B skrives en kort beskrivelse af aktivet, og redegørelse for,
hvorfor det ikke kan placeres i en af de eksisterende POLKA-
kategorier.
3. I kolonne C skrives jeres skøn af den tekniske levetid for aktivet.
4. I kolonne D skrives anskaffelsesprisen for aktivet.
→ I kolonne D beregnes automatisk den årlige afskrivning i kr. for aktivet.
Vi gør opmærksom på, at langt de fleste aktiver kan placeres i en POLKA-kategori under fanen "Investeringer". Eksempler på investeringer som skal indberettes i en POLKA-kategori og ikke i kategorien ”Andet aktiv”:
IT-systemer, iPads, indkøb af møbler mv. er indeholdt i POLKA-kategorien ”Arbejdsplads”
Renovering af kontorbygninger er indeholdt i POLKA-kategorien ”Administrationsbygninger”
Diverse biler, trailere mv. er indeholdt i POLKA-kategorien ”Køretøjer”

## Data (hidden)
Overordnet kategori | Investeringskategori | Specifik kategori | Levetid
Produktionsanlæg | Boringer | Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | 30 | Overordnet kategori | Investeringskategori | Specifik kategori | Levetider | Sum af Levetid
Produktionsanlæg | Råvandsstationer | Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | 30 | Distributionsanlæg | Distributionsanlæg | Andre_distributionsanlæg | Afregningsmålere, elektroniske | 10
Produktionsanlæg | Råvandsstationer | Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | 10 | Fællesfunktionsanlæg | Andre_distributionsanlæg | Afregningsmålere, elektroniske | Afregningsmålere, mekaniske, | 8
Produktionsanlæg | Råvandsstationer | Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. | 15 | Produktionsanlæg | Ledningsnet | Afregningsmålere, mekaniske, | Arbejdsplads og kontor | 5
Produktionsanlæg | Råvandsstationer | Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | 30 |  | Pumpestationer_bygværker_bassiner | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | Behandlingsanlæg (kalk anlæg og luddosering) | 25
Produktionsanlæg | Råvandsstationer | Hegn | 15 |  | Ventiler | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | Beholderanlæg - højdebeholder eller vandtårn | 50
Produktionsanlæg | Råvandsstationer | Elanlæg | 20 |  | Fællesfunktionsanlæg | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | Beluftningsanlæg, (iltningstrappe, ika-beluftning, bundbeluftbning og rislebakke), Konstruktioner | 50
Produktionsanlæg | Råvandsstationer | SRO anlæg | 10 |  | Fællesfunktionsanlæg_ | Andre_produktionsanlæg | Beluftningsanlæg, (iltningstrappe, ika-beluftning, bundbeluftbning og rislebakke), Mek./EL | 25
Produktionsanlæg | Råvandsledninger | Råvandsledninger | 75 |  | Produktionsanlæg | Sikring (terror, hærværk, hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./El | Beluftningsanlæg, (kompressorbeluftning og ren ilt) | 25
Produktionsanlæg | Vandværk | Beluftningsanlæg, (iltningstrappe, ika-beluftning, bundbeluftbning og rislebakke), Konstruktioner | 50 |  | Andre_produktionsanlæg | Sikring (terror, hærværk, hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | 30
Produktionsanlæg | Vandværk | Beluftningsanlæg, (iltningstrappe, ika-beluftning, bundbeluftbning og rislebakke), Mek./EL | 25 |  | Boringer | Boringer | Bygning for trykforøgere | 75
Produktionsanlæg | Vandværk | Beluftningsanlæg, (kompressorbeluftning og ren ilt) | 25 |  | Bygninger | Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | Elanlæg | 20
Produktionsanlæg | Vandværk | Behandlingsanlæg (kalk anlæg og luddosering) | 25 |  | Råvandsledninger | Bygninger | Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | 25
Produktionsanlæg | Vandværk | Filteranlæg, åbne filtre, Konstruktioner | 50 |  | Råvandsstationer | Bygning for trykforøgere | Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | 10
Produktionsanlæg | Vandværk | Filteranlæg, åbne filtre, Mek./EL | 25 |  | Vandværk | Etageareal | Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | 30
Produktionsanlæg | Vandværk | Filteranlæg, trykfiltre | 25 |  |  | Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | Etageareal | 75
Produktionsanlæg | Vandværk | Rentvandsbeholder insitu støbt eller element | 50 |  |  | Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | Filteranlæg, trykfiltre | 25
Produktionsanlæg | Vandværk | Udpumpningsanlæg | 25 |  |  | Værksted, Lager, Garage og rørlager | Filteranlæg, åbne filtre, Konstruktioner | 50
Produktionsanlæg | Vandværk | Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg | 50 |  |  | Fællesfunktionsanlæg_ | Filteranlæg, åbne filtre, Mek./EL | 25
Produktionsanlæg | Vandværk | Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | 25 |  |  | Arbejdsplads og kontor | Hegn | 15
Produktionsanlæg | Vandværk | Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | 10 |  |  | Inverter til solcelleanlæg | Inspektionsbrønd, Konstruktioner | 50
Produktionsanlæg | Vandværk | Nødstrømsanlæg på vandværk | 25 |  |  | Køretøjer | Inspektionsbrønd, Mek./EL | 15
Produktionsanlæg | Vandværk | Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | 25 |  |  | Solcelleanlæg ekskl. inverter | Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | 10
Produktionsanlæg | Vandværk | Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | 10 |  |  | Ledningsnet | Inverter til solcelleanlæg | 10
Produktionsanlæg | Bygninger | Etageareal | 75 |  |  | Inspektionsbrønd, Konstruktioner | Køretøjer | 5
Produktionsanlæg | Bygninger | Værksted, Lager, Garage og rørlager | 75 |  |  | Inspektionsbrønd, Mek./EL | Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | 75
Produktionsanlæg | Bygninger | Bygning for trykforøgere | 75 |  |  | Ledninger, herunder også eternitledninger | Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | 10
Produktionsanlæg | Bygninger | Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | 75 |  |  | Skelbrønd, Konstruktioner | Ledninger, herunder også eternitledninger | 75
Produktionsanlæg | Bygninger | Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | 10 |  |  | Skelbrønd, Mek./EL | Nødstrømsanlæg på vandværk | 25
Produktionsanlæg | Andre_produktionsanlæg | Sikring (terror, hærværk, hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./El | 25 |  |  | Stik på ledningsnet, Konstruktioner | Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. | 15
Produktionsanlæg | Andre_produktionsanlæg | Sikring (terror, hærværk, hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | 10 |  |  | Stik på ledningsnet, Mek./EL | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | 50
Distributionsanlæg | Ledningsnet | Ledninger, herunder også eternitledninger | 75 |  |  | Støbejernsledninger | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | 25
Distributionsanlæg | Ledningsnet | Støbejernsledninger | 100 |  |  | Pumpestationer_bygværker_bassiner | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | 10
Distributionsanlæg | Ledningsnet | Skelbrønd, Konstruktioner | 50 |  |  | Beholderanlæg - højdebeholder eller vandtårn | Rentvandsbeholder insitu støbt eller element | 50
Distributionsanlæg | Ledningsnet | Skelbrønd, Mek./EL | 15 |  |  | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | Råvandsledninger | 75
Distributionsanlæg | Ledningsnet | Inspektionsbrønd, Konstruktioner | 50 |  |  | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | 30
Distributionsanlæg | Ledningsnet | Inspektionsbrønd, Mek./EL | 15 |  |  | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | Sikring (terror, hærværk, hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./El | 25
Distributionsanlæg | Ledningsnet | Stik på ledningsnet, Konstruktioner | 75 |  |  | Råvandsledninger | Sikring (terror, hærværk, hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | 10
Distributionsanlæg | Ledningsnet | Stik på ledningsnet, Mek./EL | 75 |  |  | Råvandsledninger | Skelbrønd, Konstruktioner | 50
Distributionsanlæg | Ventiler | Ventiler | 75 |  |  | Råvandsstationer | Skelbrønd, Mek./EL | 15
Distributionsanlæg | Pumpestationer_bygværker_bassiner | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | 50 |  |  | Elanlæg | Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg | 50
Distributionsanlæg | Pumpestationer_bygværker_bassiner | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | 25 |  |  | Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | 25
Distributionsanlæg | Pumpestationer_bygværker_bassiner | Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | 10 |  |  | Hegn | Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | 10
Distributionsanlæg | Pumpestationer_bygværker_bassiner | Beholderanlæg - højdebeholder eller vandtårn | 50 |  |  | Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | Solcelleanlæg ekskl. inverter | 25
Distributionsanlæg | Andre_distributionsanlæg | Afregningsmålere, mekaniske, | 8 |  |  | Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. | SRO anlæg | 10
Distributionsanlæg | Andre_distributionsanlæg | Afregningsmålere, elektroniske | 10 |  |  | Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | 50
Distributionsanlæg | Andre_distributionsanlæg | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | 50 |  |  | SRO anlæg | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | 15
Distributionsanlæg | Andre_distributionsanlæg | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | 15 |  |  | Vandværk | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | 10
Distributionsanlæg | Andre_distributionsanlæg | SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | 10 |  |  | Behandlingsanlæg (kalk anlæg og luddosering) | Stik på ledningsnet, Konstruktioner | 75
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Arbejdsplads og kontor | 5 |  |  | Beluftningsanlæg, (iltningstrappe, ika-beluftning, bundbeluftbning og rislebakke), Konstruktioner | Stik på ledningsnet, Mek./EL | 75
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Køretøjer | 5 |  |  | Beluftningsanlæg, (iltningstrappe, ika-beluftning, bundbeluftbning og rislebakke), Mek./EL | Støbejernsledninger | 100
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Solcelleanlæg ekskl. inverter | 25 |  |  | Beluftningsanlæg, (kompressorbeluftning og ren ilt) | Udpumpningsanlæg | 25
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Inverter til solcelleanlæg | 10 |  |  | Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | Ventiler | 75
[6 empty] | Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | Værksted, Lager, Garage og rørlager | 75
Filteranlæg, trykfiltre
Filteranlæg, åbne filtre, Konstruktioner
Filteranlæg, åbne filtre, Mek./EL
Nødstrømsanlæg på vandværk
Rentvandsbeholder insitu støbt eller element
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO
Udpumpningsanlæg
Ventiler
Ventiler