## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Samlet mængde per 31/12-2021 | Afvigelse 2019-2020 | Afvigelse 2020-2021 | Bemærkninger
Boringer
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | dybdemeter | 30 | 301 | 1078.31 | 1078.31 | 258.2% | 0% | opdatering af data
Råvandsstationer
Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | stk. | 30 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | stk. | 10 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1 | m³/h | 15 | 84 | 84 | 84 | 0% | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2 | m³/h | 15 | 47 | 47 | 47 | 0% | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3 | m³/h | 15 | 42 | 42 | 42 | 0% | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4 | m³/h | 15 | 53 | 53 | 53 | 0% | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5 | m³/h | 15 | 105 | 105 | 105 | 0% | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6 | m³/h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7 | m³/h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8 | m³/h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9 | m³/h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10 | m³/h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Hegn | stk. | 15 | 5 | 4 | 5 | -20% | 25% | opdatering af data
Elanlæg | boring | 20 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
SRO anlæg | boring | 10 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Råvandsledninger - Land
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Råvandsledninger - By
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 43 | 43.8 | 43.8 | 1.86% | 0%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 45 | 154 | 154.07 | 242.2% | 0.04545% | Anlagt nye ledninger til nyt vandværk
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Råvandsledninger - City
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 13 | 13 | 13 | 0% | 0%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 1199 | 1372 | 1372 | 14.43% | 0%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 983 | 969.6 | 970 | -1.363% | 0.04125%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Vandværk 1
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 350 | 217 | 217 | -38% | 0% | opdatering af data
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 350 | 350 | 350 | 0% | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 0% | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 400 | 500 | 500 | 25% | 0% | opdatering af data
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 90 | 90 | 90 | 0% | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 150 | 150 | 150 | 0% | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 30 | 150 | 150 | 400% | 0% | opdatering af data
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 400 | 500 | 500 | 25% | 0% | opdatering af data
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 400 | 450 | 450 | 12.5% | 0% | opdatering af data
Vandværk 2
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 3
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 4
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 5
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 6
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 7
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 8
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 9
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Vandværk 10
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  |  | 0%
Bygninger
Etageareal vandbehandlingsbygning | m² | 75 | 288 | 288 | 288 | 0% | 0%
Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | m² | 75 | 397.33 | 1571 | 1571 | 295.4% | 0% | Opdatering af data
Værksted | m² | 75 | 11 | 11 | 11 | 0% | 0%
Lager | m² | 75 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 0% | 0%
Garage og rørlager | m² | 75 | 230 | 230 | 230 | 0% | 0%
Bygning for trykforøgere | m² | 75 | 379 | 379 | 379 | 0% | 0%
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | m² | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre
Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | stk. | 25 | 8 | 19 | 19 | 137.5% | 0% | Opdatering af data
Sikring (terror, hærværk), SRO | stk. | 10 | 8 | 19 | 19 | 137.5% | 0% | Opdatering af data
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL | stk. | 25 | 6 | 19 | 19 | 216.7% | 0% | Opdatering af data
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO | stk. | 10 | 3 | 19 | 19 | 533.3% | 0% | Opdatering af data
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | stk. | 25 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
FEJL

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Samlet mængde per 31/12-2021 | Afvigelse 2019-2020 | Afvigelse 2020-2021 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 160 | 0 | 0 | -100% | 0% | Opdatering af data
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 292 | 292 | 292 | 0% | 0%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 3 | 2.9 | 3 | -3.333% | 3.448%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 17 | 16.86 | 17 | -0.8235% | 0.8304%
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 1351 | 280.3 | 280 | -79.25% | -0.107% | Opdatering af data
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 515 | 264.4 | 264 | -48.66% | -0.1513% | Opdatering af data
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 47 | 47.13 | 47 | 0.2766% | -0.2758%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 30 | 30 | 31 | 0% | 3.333%
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 30 | 30 | 31 | 0% | 3.333%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 34 | 7.75 | 8 | -77.21% | 3.226% | Opdatering af data
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 304 | 87.98 | 95 | -71.06% | 7.979% | Opdatering af data
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 1156 | 1202 | 1202 | 3.979% | 0%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 241 | 526.19 | 526 | 118.3% | -0.03611% | Opdatering af data
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 87 | 32.15 | 32 | -63.05% | -0.4666% | Opdatering af data
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 1684 | 1246.9 | 1247 | -25.96% | 0.00802% | Opdatering af data
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 704 | 704 | 704 | 0% | 0%
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 442 | 441.7 | 442 | -0.06787% | 0.06792%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 131 | 126 | 127 | -3.817% | 0.7937%
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 131 | 126 | 127 | -3.817% | 0.7937%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 380 | 380 | 380 | 0% | 0%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 1380 | 1471 | 1543 | 6.594% | 4.895%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 1009 | 990 | 1111.88 | -1.883% | 12.31%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 64 | 119 | 119 | 85.94% | 0% | Opdatering af data
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 720 | 518 | 518 | -28.06% | 0% | Opdatering af data
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 8192 | 7397 | 7397 | -9.705% | 0%
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 2852 | 2846 | 2846 | -0.2104% | 0%
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 533 | 533 | 533 | 0% | 0%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 1029 | 1039 | 1042 | 0.9718% | 0.2887%
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 1029 | 1039 | 1042 | 0.9718% | 0.2887%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 100 | 98.4 | 98 | -1.6% | -0.4065%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 19297 | 20551.6 | 20869 | 6.502% | 1.544%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 22127 | 22211.1 | 22971 | 0.3801% | 3.421%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 5053 | 5647 | 6272 | 11.76% | 11.07%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 998 | 897.5 | 898 | -10.07% | 0.05571%
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 59114 | 56750.8 | 56751 | -3.998% | 0.0003524%
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 32867 | 31827.4 | 31861 | -3.163% | 0.1056%
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 7161 | 6900.7 | 6901 | -3.635% | 0.004347%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 3787 | 3793 | 3799 | 0.1584% | 0.1582%
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 3787 | 3793 | 3799 | 0.1584% | 0.1582%
Ventiler
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | 3283 | 3222 | 3234 | -1.858% | 0.3724%
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | 2260 | 2313 | 2361 | 2.345% | 2.075%
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | 1270 | 1297 | 1330 | 2.126% | 2.544%
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | 113 | 126 | 131 | 11.5% | 3.968%
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75 | 4 | 2 | 2 | -50% | 0% | Nylandsvej, nedlagt
Pumpestationer, bygværker og bassiner 1
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 2
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 3
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 4
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 300 | 300 | 300 | 0% | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 300 | 300 | 300 | 0% | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 300 | 300 | 300 | 0% | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 5
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 75 | 75 | Ny data | 0% | BBA brønd
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 75 | 75 | Ny data | 0% | BBA brønd
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 75 | 75 | Ny data | 0% | BBA brønd
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 6
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 7
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 8
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 9
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Andre
Afregningsmålere, mekaniske, | stk. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Afregningsmålere, elektroniske med maksimal gennemstrømning ≤ 4 m3/t | stk. | 10 | 4043 | 4039 | 4042 | -0.09894% | 0.07428%
Afregningsmålere, elektroniske med maksimal gennemstrømning > 4 m3/t ≤ 15 m3/t | stk. | 10 | 783 | 779 | 779 | -0.5109% | 0%
Afregningsmålere, elektroniske med maksimal gennemstrømning > 15 m3/t ≤ 300 m3/t | stk. | 10 | 173 | 176 | 176 | 1.734% | 0%
Afregningsmålere, elektroniske med maksimal gennemstrømning > 300 m3/t | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 21 | 19 | 19 | -9.524% | 0%
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 21 | 26 | 26 | 23.81% | 0% | opdatering af data
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | stk. | 10 | 21 | 26 | 26 | 23.81% | 0% | opdatering af data
FEJL

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Samlet mængde per 31/12-2021 | Afvigelse 2019-2020 | Afvigelse 2020-2021 | Bemærkninger
Andre
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 35 | 70 | 70 | 100% | 0% | Opdatering af data
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 8 | 12 | 12 | 50% | 0% | Opdatering af data
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 3 | 29 | 29 | 866.7% | 0% | Opdatering af data
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0% | Opdatering af data
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 3 | 16 | 16 | 433.3% | 0% | Opdatering af data
Solcelleanlæg ekskl. inverter | kWp | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inverter til solcelleanlæg | kWp | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%