## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 8700 | 8700 | 8700 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 7500 | 8700 | 8700 | 16% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 8700 | 8700 | 8700 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 21560 | 21560 | 21560 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 21560 | 21560 | 21560 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 21560 | 21560 | 21560 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 21560 | 21560 | 21560 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 21560 | 21560 | 21560 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 21560 | 21560 | 21560 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 28500 | 28500 | 28500 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 28000 | 28000 | 28000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 28500 | 28500 | 28500 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 18110 | 18110 | 18110 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 18110 | 18110 | 18110 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 18110 | 18110 | 18110 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 7762 | 7762 | 7762 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 7762 | 7762 | 7762 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 7762 | 7762 | 7762 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 23100 | 23100 | 23100 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 23100 | 23100 | 23100 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 23100 | 23100 | 23100 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 25000 | 25000 | 25000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 25000 | 25000 | 25000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 25000 | 25000 | 25000 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 30000 | 30000 | 30000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 30000 | 30000 | 30000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 30000 | 30000 | 30000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 30000 | 30000 | 30000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 21500 | 21500 | 21500 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 21000 | 21000 | 21000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 21500 | 21500 | 21500 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 30000 | 18500 | 18500 | -38.33% | 0% | Anlægget har to tanke med en samlet kapacitet på 30.000 PE
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 30000 | 18500 | 18500 | -38.33% | 0% | Anlægget har to tanke med en samlet kapacitet på 30.000 PE
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 30000 | 18500 | 18500 | -38.33% | 0% | Anlægget har to tanke med en samlet kapacitet på 30.000 PE
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 11500 | 11500 | Ny data | 0% | Anlægget har to tanke med en samlet kapacitet på 30.000 PE
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 11500 | 11500 | Ny data | 0% | Anlægget har to tanke med en samlet kapacitet på 30.000 PE
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 11500 | 11500 | Ny data | 0% | Anlægget har to tanke med en samlet kapacitet på 30.000 PE
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 45400 | 45400 | 45400 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 45400 | 45400 | 45400 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 45400 | 45400 | 45400 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 25000 | 28000 | 28000 | 12% | 0% | designkapacitet 28.000 PE
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 25000 | 28000 | 28000 | 12% | 0% | designkapacitet 28.000 PE
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 25000 | 28000 | 28000 | 12% | 0% | designkapacitet 28.000 PE
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 25000 | 28000 | 28000 | 12% | 0% | designkapacitet 28.000 PE
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 25000 | 28000 | 28000 | 12% | 0% | designkapacitet 28.000 PE
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 25000 | 28000 | 28000 | 12% | 0% | designkapacitet 28.000 PE
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 12000 | 28000 | 28000 | 133.3% | 0% | designkapacitet 28.000 PE
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 17000 | 28000 | 28000 | 64.71% | 0% | designkapacitet 28.000 PE
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 28000 | 28000 | 28000 | 0% | 0% | designkapacitet 28.000 PE
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 25000 | 28000 | 28000 | 12% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 25000 | 28000 | 28000 | 12% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 25000 | 28000 | 28000 | 12% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 27540 | 27540 | 27540 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 27540 | 27540 | 27540 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 27540 | 27540 | 27540 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 35 | 35 | 35 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 5500 | 5500 | 5500 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 8300 | 8300 | 8300 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 5500 | 5500 | 5500 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 5400 | 5500 | 5500 | 1.852% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 3200 | 3200 | 3200 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 5900 | 5900 | 5900 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 3200 | 3200 | 3200 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 2540 | 3200 | 3200 | 25.98% | 0% | designkapacitet 3200 PE
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 293848 | 341986.7 | 344181.94 | 16.38% | 0.6419%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 78971 | 77143.94 | 77971.67 | -2.314% | 1.073%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 10136 | 9600.51 | 10222.49 | -5.283% | 6.479%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 420 | 409.68 | 409.68 | -2.457% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 246 | 241.29 | 241.29 | -1.915% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 68 | 67.79 | 67.79 | -0.3088% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 6198 | 6814.02 | 6812 | 9.939% | -0.02964%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 1597 | 1597.39 | 1665.57 | 0.02442% | 4.268%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 326139 | 483060.95 | 482812.87 | 48.12% | -0.05136% | Stikledninger opgjort og indregnet
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 156331 | 155259.54 | 161887.95 | -0.6854% | 4.269%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 27205 | 27921.19 | 28555.52 | 2.633% | 2.272%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 6890 | 6779.91 | 7556.48 | -1.598% | 11.45%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 927 | 1153.25 | 1153.25 | 24.41% | 0% | ok
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 617 | 618.29 | 618.29 | 0.2091% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 15414 | 15758.4 | 16390.25 | 2.234% | 4.01%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 6898 | 7588.4 | 8594.19 | 10.01% | 13.25%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 956 | 956.22 | 918.35 | 0.02301% | -3.96%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 548 | 548.31 | 548.18 | 0.05657% | -0.02371%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 282 | 282 | 282 | 0% | 0%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 |  |  | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 8643 | 13808 | 13931 | 59.76% | 0.8908% | rettet fejlopgørelse fra tidligere år
Stik | stk. | 75 | 7028 | 6546 | 6658 | -6.858% | 1.711%
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 20183 | 33693 | 33713 | 66.94% | 0.05936% | rettet fejlopgørelse fra tidligere år
Stik | stk. | 75 | 27537 | 20723 | 22662 | -24.74% | 9.357% | rettet fejlopgørelse fra tidligere år
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 113 | 0 | 0 | -100% | 0% | Ny gennemgang af alle pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 93 | 214 | 217 | 130.1% | 1.402% | Ny gennemgang af alle pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 93 | 214 | 217 | 130.1% | 1.402% | Ny gennemgang af alle pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 93 | 214 | 217 | 130.1% | 1.402% | Ny gennemgang af alle pumpestationer
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 4 |  | 0 | -100% | 0% | Ny gennemgang af alle pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 26 | 32 | 32 | 23.08% | 0% | Ny gennemgang af alle pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 26 | 32 | 32 | 23.08% | 0% | Ny gennemgang af alle pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 26 | 32 | 32 | 23.08% | 0% | Ny gennemgang af alle pumpestationer
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 27 | 24 | 21 | -11.11% | -12.5%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 27 | 24 | 21 | -11.11% | -12.5%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  | 21 | 0% | Ny data | Der er overbygning på alle bygværkerne
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 21 | 19 | 17 | -9.524% | -10.53%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 21 | 19 | 17 | -9.524% | -10.53%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  | 19 | 0% | Ny data | Der er overbygning på alle bygværkerne
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 200 | 200 | 200 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  |  | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 61724 | 97299 | 100774 | 57.64% | 3.571% | Alle bassiner er Klasse B
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 32100 | 0 | 0 | -100% | 0% | Alle bassiner er Klasse B
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 120 | 120 | Ny data | 0% | 2 ind/udløb på ca. 60 bassiner
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 32 | 32 | 32 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 97985 | 156185 | 159185 | 59.4% | 1.921% | Alle bassiner er Klasse B
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 55200 |  |  | -100% |  | Alle bassiner er Klasse B
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 180 | 180 | Ny data | 0% | 2 ind/udløb på ca. 90 bassiner
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 36 | 32 | 32 | -11.11% | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 |  |  | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 685 | 685 | 685 | 0% | 0%
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 10 | 0 | 0 | -100% | 0% | Alle køretøjer er kassevogne under 3500 kg.
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 2 | 10 | 10 | 400% | 0% | Alle køretøjer er kassevogne under 3500 kg.
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | FS: ændret som følge af høringssvar 24.09.2021
Slamsugere | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Værksteder, garager | m2 | 75 | 445 | 445 | 445 | 0% | 0%
Solecelleanlæg eksl. Inverter | kWp | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Inverter til solcelleanlæg | kWp | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Nye Øvrige Aktiver
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger