## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 80000 | 80000 | 80000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 70000 | 70000 | 70000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 95 | 95 | 95 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 158445 | 162310 | 162310 | 2.439% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 936 | 936 | 936 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 106732 | 106732 | 106732 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 312000 | 312000 | 312000 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 37000 | 37000 | 37000 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 6000 | 6000 | 6000 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 3281 | 3293 | 3293 | 0.3657% | 0%
Stik | stk. | 75 | 3179 | 3190 | 3190 | 0.346% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 9500 | 9500 | 9500 | 0% | 0%
Stik | stk. | 75 | 13300 | 13300 | 13300 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 120 | 120 | 120 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 165 | 170 | 171 | 3.03% | 0.5882%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 165 | 170 | 171 | 3.03% | 0.5882%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 165 | 170 | 171 | 3.03% | 0.5882%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 68 | 68 | 69 | 0% | 1.471%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 68 | 68 | 69 | 0% | 1.471%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 68 | 68 | 69 | 0% | 1.471%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 20 | 20 | 20 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 17 | 17 | 17 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 17 | 17 | 17 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 15 | 15 | 15 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 15 | 15 | 15 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 5120 | 5120 | 5120 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 5120 | 5120 | 5120 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 5120 | 5120 | 5120 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 20206 | 20206 | 20206 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 54 | 54 | 54 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 10764 | 10764 | 10764 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 57 | 57 | 57 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 250 | 250 | 1100 | 0% | 340% | Ny administrationsbygning
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 12 | 12 | 20 | 0% | 66.67% | Ny administrationsbygning
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 6 | 6 | 6 | 0% | 0%
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slamsugere | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Værksteder, garager | m2 | 75 | 800 | 800 | 800 | 0% | 0%
Solecelleanlæg eksl. Inverter | kWp | 25 | 0 | 0 | 26 | 0% | Ny data | Ny administrationsbygning
Inverter til solcelleanlæg | kWp | 10 | 0 | 0 | 22 | 0% | Ny data | Ny administrationsbygning

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Nye Øvrige Aktiver
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger