## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 760 | 1010 | Ny data | 32.89% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 170000 | 170000 | 170000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 13700 | 19600 | 19600 | 43.07% | 0% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 3600 | 3600 | 3600 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 2400 | 2400 | 2400 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 3150 | 3150 | 3150 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 24000 | 24000 | 24000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 3400 | 3400 | 3400 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 42000 | 42000 | 42000 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 4500 | 4500 | 4500 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Aktivt kulfilter | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasrensning - Biologisk skrubber | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Opgraderingsanlæg - Membran | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Varmeproduktionsanlæg | m3/t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 308591 | 311223 | 327286 | 0.8529% | 5.161%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 90653 | 94728 | 93981 | 4.495% | -0.7886%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 11908 | 12161 | 12190 | 2.125% | 0.2385%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 5175 | 5175 | 5180 | 0% | 0.09662%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 1679 | 1679 | 1679 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 928 | 928 | 928 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 298 | 298 | 298 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 3126 | 3126 | 3126 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 1489 | 1489 | 1489 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 394 | 394 | 394 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 1027337 | 1039869 | 1066456 | 1.22% | 2.557%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 467779 | 473096 | 482927 | 1.137% | 2.078%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 108483 | 110200 | 111595 | 1.583% | 1.266%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 23309 | 23774 | 24108 | 1.995% | 1.405%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 7985 | 9191 | 9191 | 15.1% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 5856 | 5856 | 5856 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 1050 | 1283 | 1316 | 22.19% | 2.572% | nye ledningsanlæg
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 27159 | 28342 | 28915 | 4.356% | 2.022%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 26877 | 28007 | 29425 | 4.204% | 5.063%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 4574 | 4574 | 4574 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 236 | 236 | 236 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 37 | 207 | 207 | 459.5% | 0% | ny strømpeforing
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 23921 | 23892 | 24238 | -0.1212% | 1.448%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 31651 | 31690 | 32493 | 0.1232% | 2.534%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 8057 | 8057 | 8168 | 0% | 1.378%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 2293 | 2293 | 2295 | 0% | 0.08722%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 1692 | 1692 | 2413 | 0% | 42.61% | nye ledningsanlæg
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 564 | 564 | 721 | 0% | 27.84% | nye ledningsanlæg
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 861 | 861 | 861 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 1289 | 1289 | 1368 | 0% | 6.129%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 4103 | 4212 | 4386 | 2.657% | 4.131%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 971 | 971 | 1032 | 0% | 6.282%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 30 | 98 | 98 | 226.7% | 0% | nye ledningsanlæg
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 60 | 60 | Ny data | 0% | nye ledningsanlæg
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 6840 | 7244 | 7260 | 5.906% | 0.2209% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Stik | stk. | 75 | 10132 | 10255 | 10259 | 1.214% | 0.03901%
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 33348 | 38415 | 40190 | 15.19% | 4.621% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Stik | stk. | 75 | 46162 | 47039 | 48685 | 1.9% | 3.499%
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 1815 | 1855 | 1899 | 2.204% | 2.372% | FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Stik | stk. | 75 | 2608 | 2611 | 2655 | 0.115% | 1.685%
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 503 | 503 | 503 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 174 | 170 | 170 | -2.299% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 174 | 170 | 170 | -2.299% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 174 | 170 | 170 | -2.299% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 2 | 3 | 3 | 50% | 0% | Ny optælling
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 161 | 196 | 196 | 21.74% | 0% | Ny optælling
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 161 | 196 | 196 | 21.74% | 0% | Ny optælling
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 161 | 196 | 196 | 21.74% | 0% | Ny optælling
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 78 | 78 | 78 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 14 | 16 | 16 | 14.29% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 14 | 16 | 16 | 14.29% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 14 | 16 | 16 | 14.29% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 41 | 41 | 41 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 3 | 4 | 4 | 33.33% | 0% | Ny station
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 3 | 4 | 4 | 33.33% | 0% | Ny station
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 61 | 61 | 61 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 4 | 4 | 5 | 0% | 25% | ny station
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 4 | 4 | 5 | 0% | 25% | ny station
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 42 | 42 | 37 | 0% | -11.9%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 405 | 405 | 405 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 42 | 42 | 37 | 0% | -11.9%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 30 | 30 | 30 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 28 | 28 | 28 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 28 | 28 | 28 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 60 | 60 | 60 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 28 | 28 | 28 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 6 | 6 | 6 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 6 | 6 | 6 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 18 | 18 | 18 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 660 | 660 | 660 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 19 | 19 | 19 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 43 | 43 | 43 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 45 | 45 | 45 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 566 | 566 | 566 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 9882 | 7929 | 8579 | -19.76% | 8.198%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 9882 | 7929 | 8579 | -19.76% | 8.198%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 9882 | 7929 | 8579 | -19.76% | 8.198%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 4127 | 5207 | 5207 | 26.17% | 0% | tilgang
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 4127 | 5207 | 5207 | 26.17% | 0% | tilgang
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 4127 | 5207 | 5207 | 26.17% | 0% | tilgang
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 3191 | 3191 | 3191 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 11167 | 12081 | 12081 | 8.185% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 11167 | 12081 | 12081 | 8.185% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 11167 | 12081 | 12081 | 8.185% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 10140 | 10440 | 10440 | 2.959% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 10140 | 10440 | 10440 | 2.959% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 10140 | 10440 | 10440 | 2.959% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 1417 | 1417 | 1417 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 2382 | 2382 | 2382 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 2382 | 2382 | 2382 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 2382 | 2382 | 2382 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 76355 | 123433 | 123433 | 61.66% | 0% | Har været byttet
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 110933 | 66061 | 67223 | -40.45% | 1.759% | Har været byttet
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 61 | 61 | 61 | 0% | 0% | ?
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 165988 | 108903 | 108903 | -34.39% | 0% | Har været byttet
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 128930 | 187085 | 198375 | 45.11% | 6.035% | Har været byttet
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 86 | 86 | 86 | 0% | 0% | ?
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  |  | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2018 | Samlet mængde per 31/12-2019 | Samlet mængde per 31/12-2020 | Afvigelse 2018-2019 | Afvigelse 2019-2020 | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 2719 | 2719 | 2719 | 0% | 0%
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 50 | 54 | 57 | 8% | 5.556%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | køb elbil 2020. FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 16 | 16 | 14 | 0% | -12.5%
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 1 | 2 | 4 | 100% | 100% | køb ny i 2019. FS: ændret som følge af høringssvar 29.09.2021
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Slamsugere | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Værksteder, garager | m2 | 75 | 1967 | 1967 | 1967 | 0% | 0%
Solecelleanlæg eksl. Inverter | kWp | 25 | 0 | 378 | 378 | Ny data | 0% | anlæg ved Haraldskær Renseanlæg - FS: ændret d. 17/5 fra 1 til 378 for både 2019 og 2020 jf. mail fra selskabet (JSH)
Inverter til solcelleanlæg | kWp | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Nye Øvrige Aktiver
OBS: opdateres i forbindelse med dette års sagsbehandling af øvrige aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger